
生活区及国际饭店零星紧急维修工程
	序号
	项目名称
	单位
	工程量

	一、老生活区污水井及井盖维修

	1
	污水检查井水泥加固维修
	个
	18

	2
	更换污水井盖
	个
	5

	二、职工之家前、8#楼西边及4#楼西边绿化栏杆维修

	3
	职工之家石质栏杆更换维修
	m
	5.1

	4
	8#楼西边石质栏杆更换维修
	m
	3.4

	5
	4#楼西边石质栏杆更换维修
	m
	3.4

	三、国际饭店职工食堂屋面南侧女儿墙防水维修

	6
	屋面冷贴SBS防水卷材
	㎡
	70

	7
	屋面与女儿墙衔接处墙面做SBS防水
	㎡
	54

	四、职工之家餐厅西侧小房屋面防水维修

	8
	屋面水泥砂浆找平
	㎡
	254

	9
	屋面做SBS防水卷材
	㎡
	254

	10
	拆除已坏涂料乳胶漆
	㎡
	42.8

	11
	墙面刮防水腻子
	㎡
	42.8

	12
	墙面喷刷外墙涂料
	㎡
	42.8

	六、消防队外墙瓷砖及屋顶女儿墙防水维修

	13
	女儿墙里侧小檐砸除
	m
	110.6

	14
	女儿墙面水泥空鼓铲除
	㎡
	75.15

	序号
	项目名称
	单位
	工程量

	15
	女儿墙及圆弧顶做SBS防水
	㎡
	258.2

	16
	雨棚做SBS防水
	㎡
	68.4

	17
	凿除已坏下水口并更换
	处
	4


	18
	更换已坏落水管
	m
	18

	19
	雨棚新加下水口
	处
	2

	20
	车库西墙、南墙、东墙外墙面砖做防水
	㎡
	580.9

	21
	外墙面砖空鼓维修
	㎡
	146

	七、生活区洗衣房东北角井盖维修

	22
	拆除混凝土现浇面
	m³
	0.39

	23
	支混凝土台盖模板
	㎡
	4

	24
	钢筋制作安装
	t
	0.025

	25
	现浇混凝土台盖
	m³
	0.6

	26
	水泥安装检查井盖、座
	套
	1

	27
	周边及顶面水泥砂浆找平压光
	㎡
	4

	28
	检查井垃圾清理并外运用工
	个
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


