
关于日常消防器材维护

承揽方招标公告

为更好的执行年度安全费用预算、提高工作效率、保障器材维护及时性，进一步规范管理，做好公司消防安全工作，拟对公司日常消防器材的维修、更换承揽方进行公开招标，确定短名单。主要工作范围、内容：
1、灭火器维修、更换，规格有： 2 KG、3 KG、4 KG、8 KG、35 KG干粉灭火器；3KG、5KG CO2灭火器；9L、35L泡沫灭火器。

  2、 其他消防器材的维修更换，主要有：消防水带、水枪、消防箱、破拆工具、消防栓、消防勾、消防阀门等。

  3、拖轮、液化码头、消防车用蛋白灭火剂的更换。

一、投标条件

投标人应具备经营、维修或生产消防器材资质（船级社认可资质），提供营业执照、税务登记证、企业代码证，并提供各种相关证件的原件副本。

二、投标文件要求：
    1、投标文件应包括对产品性能质量的说明、单价、运输费以及售后服务承诺（免费）等的说明。
    2、所报价格包括税费、运输费、卸货至指定地点等所有相关费用。（报价单格式附后）
    3、投标文件必须由投标单位法人代表签字并盖公章。
    4、投标时请附公司的营业执照、税务登记证明、消防产品质量检测报告、售后承诺、单位业绩、船舶器材维修单位要有船级社认可证件、陆上器材维修单位要有消防机构备案或消防协会证书，所有投标资料原件或复印件并加盖单位公章。
    5、投标单位应将投标文件密封包装，包装外应注明神华黄骅港务公司消防器材跟换、维修投标文件，并在订缝处以白纸密封后加盖骑缝章（投标单位公章）。

6、投标文件于2013年4月8日上午11：00前报港务公司规划发展部。过期送到视作废标。
三、评标原则：本次招标结合市场考察价格、根据投标单位的综合实力、售后信誉、价格、维修时间、路程等方面综合因素确定中标的原则。
1、本次拟选择三家作为今后短名单单位。

2、投标人资质、资信材料不全，或不符合投标人条件、投标函内容不全、不实，以及标书不能按时送达的取消投标资格。

四、付款方式

日常维修、更换经验收合格后，根据实际每月结算一次。

五、联系方式

联系人： 刘风生    毛希君

联系电话：5388702    5388519

神华黄骅港务公司

2012年3月29日

附件
港务公司器材维修、购买报价表

	序  号
	器材名称
	维修（单价元）
	购买（单价元）

	1
	2KG干粉灭火器
	
	

	2
	3KG干粉灭火器
	
	

	3
	4KG干粉灭火器
	
	

	4
	8KG干粉灭火器
	
	

	5
	35KG推车式干粉灭火器
	
	

	6
	3KG CO2灭火器
	
	

	7
	5KG CO2灭火器
	
	

	8
	9L手提式泡沫灭火器
	
	

	9
	35L推车式泡沫灭火器
	
	

	10
	拖轮、消防车用蛋白泡沫灭火剂
	---------
	

	11
	橡胶消防水带
	----------
	

	12
	 PVC橡胶水带
	-----------
	

	13
	聚氨酯消防水带
	-----------
	

	14
	消防水枪头
	---------
	

	15
	消防栓
	
	

	16
	消防工具箱
	
	

	17
	消防扳手
	----------
	

	18
	消防钩子
	----------
	

	19
	破拆工具（断电钳）
	----------
	

	20
	破拆工具（消防斧）
	   ----------
	

	21
	破拆工具（撬棍）
	----------
	

	22
	破拆工具（火勾）
	----------
	

	23
	破拆工具（消防锹）
	----------
	

	24
	-消防砂桶
	---------
	

	25
	消防阀门
	----------
	

	合计费用
	
	



