　　

	《采购清单》

	序号
	物料编码
	物料描述
	数量
	计量单位
	货币
	计划编号
	采购方案包号
	购物车编号
	国产进口
	产品类别

	1
	10000758
	电池\7#
	50
	节
	CNY
	1000210658
	5100201304002 
	1000065249
	国产
	250302

	2
	10000758
	电池\7#
	60
	节
	CNY
	1000210659
	5100201304002 
	1000065250
	国产
	250302

	3
	10000759
	电池\9V
	40
	节
	CNY
	1000197827
	5100201304002 
	1000065251
	国产
	250302

	4
	10005876
	ABB变频器ACC-600整流桥\SKKH132/16E \ABB
	18
	个
	CNY
	1000209911
	5100201304002 
	1000065382
	国产
	251508

	5
	10006773
	GE灯泡\GE LU1000/40 (美标)\螺旋口
	50
	个
	CNY
	1000218096
	5100201304002 
	1000065392
	国产
	250116

	6
	10007113
	LED强光手电\YA-146LED
	10
	个
	CNY
	1000226517
	5100201304002 
	1000065393
	国产
	250102

	7
	10007113
	LED强光手电\YA-146LED
	60
	个
	CNY
	1000226516
	5100201304002 
	1000065394
	国产
	250102

	8
	10007113
	LED强光手电\YA-146LED
	30
	个
	CNY
	1000226515
	5100201304002 
	1000065395
	国产
	250102

	9
	10007113
	LED强光手电\YA-146LED
	5
	个
	CNY
	1000226514
	5100201304002 
	1000065396
	国产
	250102

	10
	10006775
	GE灯泡\LU1000/40 欧标\220v\1000W\40\螺旋口
	50
	个
	CNY
	1000197724
	5100201304002 
	1000065402
	国产
	250116

	11
	10006775
	GE灯泡\LU1000/40 欧标\220v\1000W\40\螺旋口
	40
	个
	CNY
	1000197725
	5100201304002 
	1000065403
	国产
	250116

	12
	10006776
	GE灯泡\LU400/T/40 欧标\220v\400W\40\螺旋口
	100
	个
	CNY
	1000197726
	5100201304002 
	1000065404
	国产
	250116

	13
	10013352
	按钮头\ZB2BA4C
	4
	个
	CNY
	1000198144
	5100201304002 
	1000065427
	国产
	252518

	14
	10013368
	按钮座\ZB2BZ102C
	4
	个
	CNY
	1000198145
	5100201304002 
	1000065428
	国产
	252518

	15
	10014766
	保险座\RT14-20
	200
	个
	CNY
	1000209954
	5100201304002 
	1000065439
	国产
	252516

	16
	10016261
	变频器\acs800-04-0440-3+D150+P901+N652\ABB
	1
	台
	CNY
	1000218099
	5100201304002 
	1000065450
	国产
	251506

	17
	10016282
	变频器\CIMR-G7B4055\400V/0-400Hz/55kW\安川
	1
	台
	CNY
	1000218100
	5100201304002 
	1000065451
	国产
	251506

	18
	10016284
	变频器\CIMR-G7B4220\400V/0-400Hz/220kW\安川
	1
	台
	CNY
	1000218101
	5100201304002 
	1000065452
	国产
	251506

	19
	10020714
	超高亮金属手电筒\CREE-LED(南极光)
	20
	把
	CNY
	1000198149
	5100201304002 
	1000065471
	国产
	250102

	20
	10020827
	车感应光栅\IFM OA5108\IP65
	10
	个
	CNY
	1000198663
	5100201304002 
	1000065473
	国产
	252502

	21
	10023191
	充电电池\2# 1.2V 2500mAh
	40
	个
	CNY
	1000198665
	5100201304002 
	1000065483
	国产
	250302

	22
	10023193
	充电电池\5# 南孚
	20
	节
	CNY
	1000198666
	5100201304002 
	1000065484
	国产
	250302

	23
	10023194
	充电电池\7# 南孚
	20
	节
	CNY
	1000198667
	5100201304002 
	1000065485
	国产
	250302

	24
	10023263
	充电手电\40W
	50
	把
	CNY
	1000198152
	5100201304002 
	1000065488
	国产
	250102

	25
	10024313
	船用探照灯\LTZ1-A 220V 1000W IP44\220V\1000W
	2
	套
	CNY
	1000219564
	5100201304002 
	1000065490
	国产
	250108

	26
	10024313
	船用探照灯\LTZ1-A 220V 1000W IP44\220V\1000W
	2
	套
	CNY
	1000219565
	5100201304002 
	1000065491
	国产
	250108

	27
	10024314
	船用探照灯灯管\GXQ-1000W\220V\1000W
	20
	个
	CNY
	1000211823
	5100201304002 
	1000065492
	国产
	250108

	28
	10024324
	船用压力控制器\YWK-50-C 0-0.8MPa
	8
	个
	CNY
	1000198153
	5100201304002 
	1000065493
	国产
	252518

	29
	10024772
	磁力开关\CXKG-DJY80K\IP67
	20
	个
	CNY
	1000209955
	5100201304002 
	1000065500
	国产
	252502

	30
	10024773
	磁力开关\CXKG-JY80K\IP67
	30
	个
	CNY
	1000209956
	5100201304002 
	1000065501
	国产
	252502

	31
	10029703
	灯具\DCD12-2\220V\18W\卡口
	200
	套
	CNY
	1000202522
	5100201304002 
	1000065547
	国产
	250106

	32
	10029741
	灯泡\ES 4U\220V\60W\E27\螺旋口
	200
	只
	CNY
	1000198669
	5100201304002 
	1000065548
	国产
	250116

	33
	10029741
	灯泡\ES 4U\220V\60W\E27\螺旋口
	100
	只
	CNY
	1000198670
	5100201304002 
	1000065549
	国产
	250116

	34
	10030859
	电池\5#
	50
	节
	CNY
	1000210751
	5100201304002 
	1000065553
	国产
	250302

	35
	10030859
	电池\5#
	60
	节
	CNY
	1000210752
	5100201304002 
	1000065554
	国产
	250302

	36
	10034085
	电缆线盘\3×2.5+1 50m\380V\15A\九孔
	9
	盘
	CNY
	1000226533
	5100201304002 
	1000065586
	国产
	252550

	37
	10034085
	电缆线盘\3×2.5+1 50m\380V\15A\九孔
	4
	盘
	CNY
	1000226534
	5100201304002 
	1000065587
	国产
	252550

	38
	10034822
	电路板\6SE7033-7EG84-1JF0\西门子
	1
	块
	CNY
	1000197739
	5100201304002 
	1000065592
	国产
	251508

	39
	10035698
	电源\6EP1336-3BA00\120/230V\24V\20A
	2
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000065603
	国产
	251522

	40
	10035802
	电源插排\200V 30A/HM-108
	10
	个
	CNY
	1000198671
	5100201304002 
	1000065604
	国产
	252520

	41
	10040473
	断路器\3RV1031-4GA10\AC420-690V\36-45A\3P
	30
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000065613
	国产
	252510

	42
	10040493
	断路器\3VL2710-1SE33-0AB1\690V\100A\3
	30
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000065614
	国产
	252510

	43
	10040675
	断路器\C65N-2P 32A\400V\32A\2P
	4
	个
	CNY
	1000198169
	5100201304002 
	1000065615
	国产
	252510

	44
	10041436
	多用插座\105B\250V\10A\单排三位插孔
	20
	只
	CNY
	1000218107
	5100201304002 
	1000065622
	国产
	252550

	45
	10041437
	多用插座\406D-16A\250V\16A\单排三位插孔
	10
	个
	CNY
	1000218108
	5100201304002 
	1000065623
	国产
	252550

	46
	10041438
	多用插座\GN-705\250V\10A\双排六位插孔
	50
	个
	CNY
	1000198875
	5100201304002 
	1000065624
	国产
	252550

	47
	10041438
	多用插座\GN-705\250V\10A\双排六位插孔
	5
	个
	CNY
	1000198876
	5100201304002 
	1000065625
	国产
	252550

	48
	10041439
	多用插座\TS-102B\250V\16A\双排六位插孔
	20
	个
	CNY
	1000198877
	5100201304002 
	1000065626
	国产
	252550

	49
	10043218
	反光镜\TZ1-A探照灯专用
	2
	个
	CNY
	1000211828
	5100201304002 
	1000065628
	国产
	250190

	50
	10040655
	断路器\C65N C16\400V\16A\2
	2
	个
	CNY
	1000203221
	5100201304002 
	1000065632
	国产
	252510

	51
	10040658
	断路器\C65N C25\400V\25A\2
	4
	个
	CNY
	1000203222
	5100201304002 
	1000065633
	国产
	252510

	52
	10040658
	断路器\C65N C25\400V\25A\2
	2
	个
	CNY
	1000203223
	5100201304002 
	1000065634
	国产
	252510

	53
	10040667
	断路器\C65N\400V\10A\2P
	2
	只
	CNY
	1000203224
	5100201304002 
	1000065635
	国产
	252510

	54
	10040674
	断路器\C65N-2P 20A\400V\20A\2P
	4
	个
	CNY
	1000203225
	5100201304002 
	1000065636
	国产
	252510

	55
	10040674
	断路器\C65N-2P 20A\400V\20A\2P
	2
	个
	CNY
	1000203226
	5100201304002 
	1000065637
	国产
	252510

	56
	10045218
	分合闸状态指示灯(分闸\ADWZ25-K/2
	10
	只
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000065642
	国产
	252556

	57
	10045219
	分合闸状态指示灯(合闸)\ADWZ25-B/2
	10
	只
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000065643
	国产
	252556

	58
	10045790
	风扇启动电容器\6SY7000-0AC35\西门子
	4
	个
	CNY
	1000197745
	5100201304002 
	1000065647
	国产
	251508

	59
	10045791
	风扇启动电容器\6SY7000-0AC38\西门子
	3
	个
	CNY
	1000197746
	5100201304002 
	1000065648
	国产
	251508

	60
	10046535
	辅助继电器\DC24V3RH1122-1BB40\230V\6A\2NO+2NC
	10
	个
	CNY
	1000212420
	5100201304002 
	1000065649
	国产
	252902

	61
	10048942
	高杆灯GE灯具电容\97F6940RC 35uf 540VAC
	50
	个
	CNY
	1000198963
	5100201304002 
	1000065669
	国产
	250190

	62
	10049290
	高压带电显示装置\DXN-Q
	4
	台
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000065671
	国产
	252368

	63
	10050144
	高压钠灯镇流器\NG250ZN
	100
	个
	CNY
	1000210229
	5100201304002 
	1000065673
	国产
	250190

	64
	10052242
	功能设置接口\6SY7000-0AD28\西门子
	3
	个
	CNY
	1000197751
	5100201304002 
	1000065695
	国产
	251508

	65
	10054254
	管形照明卤钨灯\LZG 118mm\AC220-240V\500W\卡口
	200
	只
	CNY
	1000204336
	5100201304002 
	1000065702
	国产
	250106

	66
	10054371
	光电管\OG5059\IP67
	3
	个
	CNY
	1000219295
	5100201304002 
	1000065707
	国产
	252502

	67
	10057232
	红色指示灯\XB2-BVM4C/220V (施耐德)\220V\220V/6A
	10
	个
	CNY
	1000198176
	5100201304002 
	1000065728
	国产
	250108

	68
	10065318
	交流接触器\AC220V LC1-D0910M5C
	4
	只
	CNY
	1000198684
	5100201304002 
	1000065773
	国产
	252518

	69
	10065841
	交流接触器\LC1 D4 10M7C
	2
	个
	CNY
	1000218126
	5100201304002 
	1000065774
	国产
	252518

	70
	10071470
	接触器\LC1-D11500Q5C
	8
	个
	CNY
	1000198181
	5100201304002 
	1000065775
	国产
	252518

	71
	10071909
	接近开关\TL-N20MEI/30VDC
	15
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000065776
	国产
	252518

	72
	10074325
	节能灯泡\3U\220V\25W\E27\螺旋口
	100
	个
	CNY
	1000210233
	5100201304002 
	1000065782
	国产
	250116

	73
	10079160
	空气开关\C65N\AC400V\25A\3P
	2
	个
	CNY
	1000211832
	5100201304002 
	1000065820
	国产
	252510

	74
	10079238
	空气开关\GC65 C16\AC400V\16A\2P
	2
	个
	CNY
	1000209467
	5100201304002 
	1000065821
	国产
	252510

	75
	10081095
	矿灯\KL8M(A) KL4LM(A)
	20
	只
	CNY
	1000218367
	5100201304002 
	1000065826
	国产
	250102

	76
	10100692
	欧普吸顶灯\MX305F-Y38\220V\38W
	50
	个
	CNY
	1000210236
	5100201304002 
	1000065947
	国产
	250104

	77
	10101289
	跑偏开关\ELAP-20\IP65
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000065948
	国产
	252502

	78
	10102687
	平衡电阻器\6SY7000-0AA76\西门子
	6
	个
	CNY
	1000197772
	5100201304002 
	1000065962
	国产
	251508

	79
	10102689
	平衡电阻器\6SY7000-0AB18\西门子
	6
	个
	CNY
	1000197773
	5100201304002 
	1000065963
	国产
	251508

	80
	10105961
	强光探照灯\YD9000
	6
	个
	CNY
	1000219642
	5100201304002 
	1000065978
	国产
	250102

	81
	10109056
	日光灯管\TLD\220V\18W\E27\插口
	700
	根
	CNY
	1000197776
	5100201304002 
	1000066014
	国产
	250116

	82
	10109056
	日光灯管\TLD\220V\18W\E27\插口
	600
	根
	CNY
	1000197777
	5100201304002 
	1000066015
	国产
	250116

	83
	10109059
	日光灯管启辉器\8-65W
	100
	个
	CNY
	1000210237
	5100201304002 
	1000066016
	国产
	250190

	84
	10109146
	熔断器\170M3819\690V\400A
	18
	个
	CNY
	1000209927
	5100201304002 
	1000066017
	国产
	252514

	85
	10109200
	熔断器\6SY7000-0AC42\250V\30A
	6
	个
	CNY
	1000197778
	5100201304002 
	1000066018
	国产
	252514

	86
	10109431
	熔断器\RT18-32/02\AC690V\2A
	43
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066019
	国产
	252514

	87
	10109442
	熔断器\RT18-32X\AC690V\6A
	34
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066020
	国产
	252514

	88
	10109442
	熔断器\RT18-32X\AC690V\6A
	300
	个
	CNY
	1000210238
	5100201304002 
	1000066021
	国产
	252514

	89
	10114085
	声光电子蜂鸣器\BC-8
	25
	个
	CNY
	1000198964
	5100201304002 
	1000066034
	国产
	250506

	90
	10121907
	探照灯触发器\LSF1-B/220V/1000W
	4
	个
	CNY
	1000219675
	5100201304002 
	1000066110
	国产
	250190

	91
	10125998
	投光灯总成\TG17-B\220V\500W
	15
	套
	CNY
	1000219681
	5100201304002 
	1000066139
	国产
	250108

	92
	10129775
	数显调节仪\XMTD-9532Z-50-150度
	30
	块
	CNY
	1000199123
	5100201304002 
	1000066148
	国产
	252556

	93
	10134319
	小型断路器\C65N\230V/400V\40A\2P
	4
	只
	CNY
	1000198700
	5100201304002 
	1000066164
	国产
	252510

	94
	10134321
	小型断路器\C65N\230V/400V\50A\2P
	4
	只
	CNY
	1000198701
	5100201304002 
	1000066165
	国产
	252510

	95
	10134454
	小型空气断路器\C10A.C65N\AC400V\10A\2P
	4
	台
	CNY
	1000198702
	5100201304002 
	1000066166
	国产
	252510

	96
	10134461
	小型空气断路器\C16A.C65N\AC400V\16A\2P
	4
	台
	CNY
	1000198703
	5100201304002 
	1000066167
	国产
	252510

	97
	10135173
	信号灯\DC24V 红色 XB2-BVB4C
	10
	个
	CNY
	1000198704
	5100201304002 
	1000066174
	国产
	252544

	98
	10137037
	压力开关\9B0.2081 4-40bar\IP65
	20
	个
	CNY
	1000198214
	5100201304002 
	1000066180
	国产
	252502

	99
	10137056
	压力开关\HED 8OP1X/100K14\IP65
	4
	件
	CNY
	1000211835
	5100201304002 
	1000066181
	国产
	252502

	100
	10141175
	荧光灯管\20W\220V\20W\T8\卡口
	94
	支
	CNY
	1000210252
	5100201304002 
	1000066210
	国产
	250116

	101
	10142791
	油冷风机\OKAF-EL8S/70/3.0/B.M.A
	2
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066212
	国产
	252556

	102
	10144299
	右舷灯\CXH1-2 DC24V 2×60W 绿色\DC24V\2×60W
	6
	只
	CNY
	1000204341
	5100201304002 
	1000066219
	国产
	250108

	103
	10148666
	整流电源\SDA-500-24\AC220V\DC24V\21A
	4
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066240
	国产
	251522

	104
	10150865
	指示灯\AC220V 白色 XB2-BVM1C
	10
	个
	CNY
	1000198709
	5100201304002 
	1000066243
	国产
	252556

	105
	10159734
	自愈式并联电力电容器\BCMJ 04-30-3\0.4kV\30kvar
	1
	个
	CNY
	1000199127
	5100201304002 
	1000066261
	国产
	251702

	106
	10161209
	左舷灯\CXH2-2 DC24V 2×60W 红色\DC24V\2×60W
	6
	只
	CNY
	1000204342
	5100201304002 
	1000066265
	国产
	250108

	107
	10169604
	防爆电机\YB2-90S-4\660V\B3\F级\IP55\ExdI\煤安
	1
	台
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066279
	国产
	250706

	108
	10185094
	声光报警器\AC220-250V 1A BC-8
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066294
	国产
	250506

	109
	10188922
	小型汽油发电机\2GF2600\220V\2kW\50Hz
	2
	台
	CNY
	1000210885
	5100201304002 
	1000066307
	国产
	250906

	110
	10197049
	电铃脚踏开关\YBLT-EKW/5A/B
	2
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066320
	国产
	252502

	111
	10197118
	电流互感器\6SY7000-0AB40 ES1000C 1000A\西门子
	3
	个
	CNY
	1000197805
	5100201304002 
	1000066321
	国产
	251508

	112
	10206125
	温度传感器\6SY7000-0AD10\西门子
	4
	个
	CNY
	1000197806
	5100201304002 
	1000066336
	国产
	251508

	113
	10211586
	白炽灯\220V\40W\E27\卡口
	100
	个
	CNY
	1000197807
	5100201304002 
	1000066352
	国产
	250116

	114
	10211587
	白炽灯\220V\60W\E27\卡口
	600
	个
	CNY
	1000197808
	5100201304002 
	1000066353
	国产
	250116

	115
	10211587
	白炽灯\220V\60W\E27\卡口
	100
	个
	CNY
	1000197809
	5100201304002 
	1000066354
	国产
	250116

	116
	10211589
	白炽灯\24V\60W\E27\螺旋口
	100
	个
	CNY
	1000198724
	5100201304002 
	1000066355
	国产
	250116

	117
	10212035
	不锈钢接线盒(防爆)\W310×H310×D150mm
	3
	个
	CNY
	1000212425
	5100201304002 
	1000066360
	国产
	252512

	118
	10212037
	不锈钢接线盒\W160×H250×D150mm
	3
	个
	CNY
	1000212426
	5100201304002 
	1000066361
	国产
	252512

	119
	10212953
	电机\CDX 36/4400 900W\900W
	3
	台
	CNY
	1000197506
	5100201304002 
	1000066366
	国产
	250706

	120
	10212967
	电机\HEA-0 6P 50HZ R\400kW\6kV\47.3A
	2
	台
	CNY
	1000209318
	5100201304002 
	1000066367
	国产
	250706

	121
	10213013
	电机\Y112M-2\4kW\380V\8.2A\卧式\B\IP44
	1
	台
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066368
	国产
	250706

	122
	10218444
	球形灯泡\220V\500W\E40\螺旋口
	100
	个
	CNY
	1000199128
	5100201304002 
	1000066401
	国产
	250116

	123
	10218514
	全密封阀控铅酸蓄电池\6-GFM-200\12V\200AH
	29
	块
	CNY
	1000218656
	5100201304002 
	1000066402
	国产
	250306

	124
	10218514
	全密封阀控铅酸蓄电池\6-GFM-200\12V\200AH
	12
	块
	CNY
	1000218657
	5100201304002 
	1000066403
	国产
	250306

	125
	10218849
	三相交流保护继电器\ABJ1-18DY\220V\5A
	4
	个
	CNY
	1000219324
	5100201304002 
	1000066406
	国产
	252902

	126
	10218857
	三相异步电动机\Y132S2-2\7.5kW\15A\2900r/min\B3
	1
	台
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066407
	国产
	250706

	127
	10218857
	三相异步电动机\Y132S2-2\7.5kW\15A\2900r/min\B3
	2
	台
	CNY
	1000208757
	5100201304002 
	1000066408
	国产
	250706

	128
	10219009
	时控器\KG316T 0-25A 220v\IP45
	48
	个
	CNY
	1000210253
	5100201304002 
	1000066409
	国产
	252502

	129
	10220287
	蓄电池\MF12-17；美国恒安\12V\17AH\182×77×173()
	20
	块
	CNY
	1000208202
	5100201304002 
	1000066413
	国产
	250306

	130
	10220288
	蓄电池\N200\12V\200AH\536×295×297mm\无特殊认证
	6
	块
	CNY
	1000197510
	5100201304002 
	1000066414
	国产
	250306

	131
	10221244
	智能充电机\CDJ-900
	1
	台
	CNY
	1000208203
	5100201304002 
	1000066418
	国产
	250308

	132
	10641029
	高压钠灯镇流器\GE PF1000W （欧标）
	6
	件
	CNY
	1000198900
	5100201304002 
	1000066423
	国产
	250190

	133
	10641071
	接触器\AF580-30+CAL18-11 ABB
	2
	个
	CNY
	1000218160
	5100201304002 
	1000066424
	国产
	252518

	134
	10641077
	接触器\A145-30+CAL18-11
	6
	个
	CNY
	1000218161
	5100201304002 
	1000066425
	国产
	252518

	135
	10641078
	接触器\A210-30+CAL18-11
	5
	个
	CNY
	1000218162
	5100201304002 
	1000066426
	国产
	252518

	136
	10641079
	接触器\A50-30-11
	5
	个
	CNY
	1000218163
	5100201304002 
	1000066427
	国产
	252518

	137
	10641118
	接近开关\Ni20U-M30-ADZ30X2\IP55
	20
	个
	CNY
	1000209789
	5100201304002 
	1000066428
	国产
	252502

	138
	10641119
	接近开关\Ni20U-M30-RDZ30X2\IP55
	20
	个
	CNY
	1000209790
	5100201304002 
	1000066429
	国产
	252502

	139
	10641120
	拉绳开关\PRS 001\IP55
	37
	个
	CNY
	1000215407
	5100201304002 
	1000066430
	国产
	252502

	140
	10641120
	拉绳开关\PRS 001\IP55
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066431
	国产
	252502

	141
	10642195
	蓄电池\KB 12400\12V\40AH\197×166×171\无特殊认证
	18
	块
	CNY
	1000198901
	5100201304002 
	1000066446
	国产
	250306

	142
	10642267
	接触器\LC1 D115(A1-DN31) 施耐德
	12
	个
	CNY
	1000218164
	5100201304002 
	1000066447
	国产
	252518

	143
	10642267
	接触器\LC1 D115(A1-DN31) 施耐德
	5
	个
	CNY
	1000218165
	5100201304002 
	1000066448
	国产
	252518

	144
	10642268
	接触器\LC1 D32 10 施耐德
	20
	个
	CNY
	1000218166
	5100201304002 
	1000066449
	国产
	252518

	145
	10642269
	接触器\LR2 D33+LA7-D3064 施耐德
	10
	个
	CNY
	1000218167
	5100201304002 
	1000066450
	国产
	252518

	146
	10642740
	电缆线盘\50m 2×2.5mm2\AC220V\16A\9
	8
	套
	CNY
	1000226550
	5100201304002 
	1000066451
	国产
	252550

	147
	10642740
	电缆线盘\50m 2×2.5mm2\AC220V\16A\9
	1
	套
	CNY
	1000226549
	5100201304002 
	1000066452
	国产
	252550

	148
	10642740
	电缆线盘\50m 2×2.5mm2\AC220V\16A\9
	2
	套
	CNY
	1000226551
	5100201304002 
	1000066453
	国产
	252550

	149
	10656846
	电路板\6SE7037-0EJ84-1JC0\西门子
	3
	件
	CNY
	1000197813
	5100201304002 
	1000066542
	国产
	251508

	150
	10656847
	电路板\6SE7037-0EK84-1BH0\西门子
	3
	件
	CNY
	1000197814
	5100201304002 
	1000066543
	国产
	251508

	151
	10656848
	电路板\6SE7090-0XX84-0KB0\西门子
	3
	件
	CNY
	1000197815
	5100201304002 
	1000066544
	国产
	251508

	152
	10656849
	电路板\6SE7041-3TL84-1JC0\西门子
	3
	件
	CNY
	1000197816
	5100201304002 
	1000066545
	国产
	251508

	153
	10658513
	LED泛光灯\GDL9320-96\AC90-264V\96W\插口
	10
	套
	CNY
	1000218172
	5100201304002 
	1000066559
	国产
	250106

	154
	10658523
	LED泛光灯\GDL9320-120\AC90-264V\120W\插口
	10
	套
	CNY
	1000218173
	5100201304002 
	1000066560
	国产
	250106

	155
	10660809
	断路器\5SJ61 C2\AC230/400V\2A\1P
	12
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066566
	国产
	252510

	156
	10660810
	断路器\5SY61 D10\AC230/400V\10A\1P
	36
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066567
	国产
	252510

	157
	10660813
	断路器\5SY61 C4\AC230/400V\4A\1P
	21
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066568
	国产
	252510

	158
	10660816
	断路器\5SY61 C16\AC230/400V\16A\1P
	15
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066569
	国产
	252510

	159
	10660817
	断路器\5SY61 C20\AC230/400V\20A\1P
	4
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066570
	国产
	252510

	160
	10660818
	断路器\5SY61 C40\AC230/400V\40A\1P
	3
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066571
	国产
	252510

	161
	10660819
	断路器\5SJ62 C4\AC400V\4A\2P
	4
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066572
	国产
	252510

	162
	10660820
	断路器\5SJ62 C6\AC400V\6A\2P
	3
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066573
	国产
	252510

	163
	10660821
	断路器\5SJ62 C10\AC400V\10A\2P
	14
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066574
	国产
	252510

	164
	10660822
	断路器\5SJ62 C20\AC400V\20A\2P
	15
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066575
	国产
	252510

	165
	10660823
	断路器\5SJ62 C25\AC400V\25A\2P
	2
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066576
	国产
	252510

	166
	10661177
	断路器\5SY42 C4\AC400V\4A\2P
	15
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066577
	国产
	252510

	167
	10661178
	断路器\5SY42 C6\AC400V\6A\2P
	2
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066578
	国产
	252510

	168
	10661179
	断路器\5SY42 C10\AC400V\10A\2P
	9
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066579
	国产
	252510

	169
	10661180
	断路器\5SY42 C20\AC400V\20A\2P
	2
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066580
	国产
	252510

	170
	10661181
	断路器\5SY42 C25\AC400V\25A\2P
	2
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066581
	国产
	252510

	171
	10661182
	断路器\5SY82 D6\AC400V\6A\2P
	4
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066582
	国产
	252510

	172
	10661183
	断路器\5SY82 D10\AC400V\10A\2P
	4
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066583
	国产
	252510

	173
	10661184
	断路器\5SY83 C2\AC400V\2A\3P
	16
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066584
	国产
	252510

	174
	10661185
	断路器\5SY42 C2\AC400V\2A\2P
	6
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066585
	国产
	252510

	175
	10661206
	断路器\5SY82 D4\AC400V\4A\2P
	20
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066586
	国产
	252510

	176
	10661207
	断路器\5SY83 D16\AC400V\16A\3P
	3
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066587
	国产
	252510

	177
	10664429
	电动机\Y2-280S-4\75kW\380V\140A\1480r/min
	1
	台
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066590
	国产
	250706

	178
	10664430
	电动机\6037376/90LB-4/B5\1.8kW\380-420V\4.3
	4
	台
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066591
	国产
	250706

	179
	10669780
	断路器\3RV6321-4AC10\AC690V\36-45A\3P
	2
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066659
	国产
	252510

	180
	10674544
	电路板\6SE7033-7EH84-1BH0\西门子
	3
	件
	CNY
	1000197817
	5100201304002 
	1000066663
	国产
	251508

	181
	10674545
	电路板\6SE7031-2HF84-1BG0\西门子
	3
	件
	CNY
	1000197818
	5100201304002 
	1000066664
	国产
	251508

	182
	10674546
	电路板\6SE7041-3TL84-1BH0\西门子
	3
	件
	CNY
	1000197819
	5100201304002 
	1000066665
	国产
	251508

	183
	10674548
	自愈式并联电容器\BKMJ 0.4-15-3\0.4kV\15kvar
	2
	台
	CNY
	1000198967
	5100201304002 
	1000066666
	国产
	251702

	184
	10675210
	变频器模块\CU320-2 DP 6SL3040-1MA00-0AA0\西门子
	10
	件
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066671
	国产
	251508

	185
	10675211
	变频器模块\AOP30 6SL3055-0AA00-4CA5\西门子
	10
	件
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066672
	国产
	251508

	186
	10675212
	变频器模块\VSM 6SL3053-0AA00-3AA0\西门子
	10
	件
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066673
	国产
	251508

	187
	10675213
	变频器模块\Smc30 6SL3055-0AA00-5CA2\西门子
	10
	件
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066674
	国产
	251508

	188
	10675340
	电动机\NT1300-6\3kW\220/380V\11.0/6.4A\B3
	6
	台
	CNY
	1000197529
	5100201304002 
	1000066692
	国产
	250706

	189
	10675342
	测速开关\ESPB-030\IP66
	6
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066693
	国产
	252502

	190
	10675348
	编码器\HOG 10 D 1024 I\HUBNER
	4
	个
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066694
	国产
	259914

	191
	10675455
	电阻板\6SY7000-0AB08\西门子
	3
	件
	CNY
	1000197820
	5100201304002 
	1000066695
	国产
	251508

	192
	10675459
	电路板\6SE7038-6GL84-1BG0\西门子
	3
	件
	CNY
	1000197821
	5100201304002 
	1000066696
	国产
	251508

	193
	10675460
	电路板\6SE7033-7EH84-1JC2\西门子
	2
	件
	CNY
	1000197822
	5100201304002 
	1000066697
	国产
	251508

	194
	10675461
	电流互感器\6SY7000-0AB21\西门子
	3
	件
	CNY
	1000197823
	5100201304002 
	1000066698
	国产
	251508

	195
	10675898
	变频器\S120 AIM 6SL3100-OBE31-2AB0\120kW
	4
	台
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066699
	国产
	251506

	196
	10675899
	变频器\S120 ALM 6SL3130-7TE31-2AA3\120kW
	4
	台
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066700
	国产
	251506

	197
	10675900
	变频器\S120 SMM 6SL3120-1TE32-0AA4\120kW
	4
	台
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066701
	国产
	251506

	198
	10675901
	变频器\S120 AIM 6SL3300-7TE33-8AA0\235kW
	4
	台
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066702
	国产
	251506

	199
	10675902
	变频器\S120 ALM 6SL3330-7TE33-8AA3\235kW
	4
	台
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066703
	国产
	251506

	200
	10675903
	变频器\S120 SMM 6SL3320-1TE33-8AA3\160kW
	4
	台
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066704
	国产
	251506

	201
	10675996
	电抗器\6SE7032-6ES87-1FE0\西门子
	12
	件
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066711
	国产
	251508

	202
	10675997
	风扇\K1G220-AB73-11\西门子
	10
	件
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066712
	国产
	251508

	203
	10675998
	存储卡\6SL3054-0TA00-1BA0\西门子
	10
	件
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066713
	国产
	251508

	204
	10676458
	变压器\JBK 3\14kVA\0.38kV\0.22kV
	2
	台
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066719
	国产
	251120

	205
	10676459
	变压器\4AM4842-8JD40-0FA0\0.5kVA\0.38kV
	8
	台
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066720
	国产
	251120

	206
	10676460
	变压器\4AM5742-8JD40-0FA0\1.0kVA\0.38kV
	4
	台
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066721
	国产
	251120

	207
	10676461
	变压器\BK-500\0.5kVA\0.38kV\0.22kV
	4
	台
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066722
	国产
	251120

	208
	10676463
	通讯模块\CBE20 6SL3055-0AA00-2EBX\西门子
	10
	件
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066723
	国产
	251508

	209
	10676464
	电源\6EP1 437-3BA00\AC400/500V\DC24V\40A
	6
	台
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066724
	国产
	251522

	210
	10676465
	电源\6EP1 337-3BA00\AC120/230V\DC24V\40A
	6
	台
	CNY
	1000212343
	5100201304002 
	1000066725
	国产
	251522

	211
	10676482
	电动机\DV132M4/BM/HF/MIC/STH/TH/C/OS2\V1
	16
	台
	CNY
	1000199184
	5100201304002 
	1000066726
	国产
	250706

	212
	10676483
	电动机\MVK8206B/ESB250H\22kW\360V\B3\IP55
	2
	台
	CNY
	1000199185
	5100201304002 
	1000066727
	国产
	250706

	213
	10676484
	电动机\Y2-90L-4\1.5kW\380V\3.65A\B3\F\IP54
	2
	台
	CNY
	1000199186
	5100201304002 
	1000066728
	国产
	250706

	214
	10676485
	电动机\MVK8207B\30kW\360V\68A\B3\F\IP55
	2
	台
	CNY
	1000199187
	5100201304002 
	1000066729
	国产
	250706

	215
	10676486
	电动机\QABPEJ112M6A-J41\2.2kW\V1\IP56
	2
	台
	CNY
	1000199188
	5100201304002 
	1000066730
	国产
	250706

	216
	10676487
	电动机\AB30 71B 4\0.37kW\B3\IP55\F
	3
	台
	CNY
	1000199189
	5100201304002 
	1000066731
	国产
	250706

	217
	10676560
	变频器\FRN160VG7S-4FB/19A494A0001S135/富士
	2
	台
	CNY
	1000199193
	5100201304002 
	1000066755
	国产
	251506

	218
	10676561
	真空接触器\VSC/P 7 SCO 7.2kV 400A
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066756
	国产
	252368

	219
	10676562
	撕裂开关\8LS152-J\IP65
	20
	个
	CNY
	1000199194
	5100201304002 
	1000066757
	国产
	252502

	220
	10676563
	接近开关\Ni100U-K90SR-VN4×2/Sn:100mm\IP65
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066758
	国产
	252502

	221
	10676563
	接近开关\Ni100U-K90SR-VN4×2/Sn:100mm\IP65
	10
	个
	CNY
	1000202523
	5100201304002 
	1000066759
	国产
	252502

	222
	10676564
	编码器\AMG 11D 13H 1024 IP67 01 C101\HUBNER
	3
	个
	CNY
	1000199196
	5100201304002 
	1000066760
	国产
	259914

	223
	10676565
	编码器\AMG 11D 29H 1024 IP67 01 C101\HUBNER
	5
	个
	CNY
	1000199197
	5100201304002 
	1000066761
	国产
	259914

	224
	10676571
	断路器\SA103RCN/BB3ERDN-020\AC690V\20A\3P
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066762
	国产
	252510

	225
	10676571
	断路器\SA103RCN/BB3ERDN-020\AC690V\20A\3P
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066763
	国产
	252510

	226
	10676572
	断路器\SA103RCN/BB3ERDN-030\AC690V\30A\3P
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066764
	国产
	252510

	227
	10676572
	断路器\SA103RCN/BB3ERDN-030\AC690V\30A\3P
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066765
	国产
	252510

	228
	10676573
	断路器\SA103RCN/BB3ERDN-050\AC690V\50A\3P
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066766
	国产
	252510

	229
	10676573
	断路器\SA103RCN/BB3ERDN-050\AC690V\50A\3P
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066767
	国产
	252510

	230
	10676573
	断路器\SA103RCN/BB3ERDN-050\AC690V\50A\3P
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066768
	国产
	252510

	231
	10676574
	断路器\SA103RCN/BB3ERDN-100\AC690V\100A\3P
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066769
	国产
	252510

	232
	10676574
	断路器\SA103RCN/BB3ERDN-100\AC690V\100A\3P
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066770
	国产
	252510

	233
	10676575
	断路器\SA103RCN/BB3ERDN-015\AC690V\15A\3P
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066771
	国产
	252510

	234
	10676575
	断路器\SA103RCN/BB3ERDN-015\AC690V\15A\3P
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066772
	国产
	252510

	235
	10676576
	断路器\SA203RCN/BB3GRDN-150\AC690V\150A\3P
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066773
	国产
	252510

	236
	10676576
	断路器\SA203RCN/BB3GRDN-150\AC690V\150A\3P
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066774
	国产
	252510

	237
	10676577
	断路器\SA203RCN/BB3GRDN-200\AC690V\200A\3P
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066775
	国产
	252510

	238
	10676883
	断路器\BW125RAG\AC690V\60A\3P
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066784
	国产
	252510

	239
	10676886
	断路器\SA204E/BE4GRA-225\AC690V\225A\4P
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066785
	国产
	252510

	240
	10676886
	断路器\SA204E/BE4GRA-225\AC690V\225A\4P
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066786
	国产
	252510

	241
	10676887
	断路器\SA1204/BE4GRA-1200\AC690V\1200A\4P
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066787
	国产
	252510

	242
	10676888
	断路器\BW400RAA\AC690V\350A\3P
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066788
	国产
	252510

	243
	10676888
	断路器\BW400RAA\AC690V\350A\3P
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066789
	国产
	252510

	244
	10676889
	断路器\BW400RAA\AC690V\400A\3P
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066790
	国产
	252510

	245
	10676889
	断路器\BW400RAA\AC690V\400A\3P
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066791
	国产
	252510

	246
	10676890
	断路器\BW125RAG\AC690V\15A\3P
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066792
	国产
	252510

	247
	10676891
	断路器\BW125RAG\AC690V\30A\3P
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066793
	国产
	252510

	248
	10676892
	断路器\BW125RAG\AC690V\50A\3P
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066794
	国产
	252510

	249
	10676893
	断路器\BW125RAG\AC690V\100A\3P
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066795
	国产
	252510

	250
	10676894
	电笛\BC-8A/AC200-240V/10W/107dB
	1
	套
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066796
	国产
	250506

	251
	10676895
	整流模块\S8VS-48024\OMRON
	8
	件
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066797
	国产
	251504

	252
	10676896
	避雷器\CN5234\220V
	1
	只
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066798
	国产
	252346

	253
	10676897
	限位开关\ELPP-22D\IP65
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066799
	国产
	252502

	254
	10676898
	速度开关\ESRL-100U\IP65
	6
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066800
	国产
	252502

	255
	10677067
	变压器\TSB1-50MDS\0.5kVA\AC0.22kV\AC0.22kV
	4
	台
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066830
	国产
	251120

	256
	10677069
	变压器\PE-15F\0.1kVA\AC0.44kV\AC0.11kV
	2
	台
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066831
	国产
	251120

	257
	10677070
	变频器\FRN37VG7S-4FB/19A498A002S(134)\富士
	2
	台
	CNY
	1000199199
	5100201304002 
	1000066832
	国产
	251506

	258
	10677071
	变频器\FRN37VG7S-4FB/19A496A001S(134)\富士
	2
	台
	CNY
	1000199200
	5100201304002 
	1000066833
	国产
	251506

	259
	10677072
	变频器\NXP00095A2H1SSVA1A2000000/VACON
	2
	台
	CNY
	1000199201
	5100201304002 
	1000066834
	国产
	251506

	260
	10677125
	限位开关\51-48-BM4Z-599-G\IP66
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066835
	国产
	252502

	261
	10677180
	电压互感器\JDZ10-10C1\6000V\6/0.1/0.22/0.5-3级
	2
	只
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066836
	国产
	251302

	262
	10677180
	电压互感器\JDZ10-10C1\6000V\6/0.1/0.22/0.5-3级
	4
	只
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066837
	国产
	251302

	263
	10677543
	电动机\1LG0183-4AA76-Z Z=K11+K45\18.5kW\B35
	1
	台
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066916
	国产
	250706

	264
	10677544
	电动机\1LG0166-4AA76-Z Z=K11+K45\15kW\B35
	1
	台
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066917
	国产
	250706

	265
	10677550
	限位开关\3SE5 112-0CC02\IP66/67
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066918
	国产
	252502

	266
	10677551
	限位开关\Z4V10H 335-11Z-1183\IP67
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066919
	国产
	252502

	267
	10677552
	限位开关\TA 064-12y-2512-2\IP65
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066920
	国产
	252502

	268
	10677553
	限位开关\XC2-JC\IP66
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066921
	国产
	252502

	269
	10677553
	限位开关\XC2-JC\IP66
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066922
	国产
	252502

	270
	10677610
	断路器\BW250RAG\AC690V\125A\4P
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066923
	国产
	252510

	271
	10677610
	断路器\BW250RAG\AC690V\125A\4P
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066924
	国产
	252510

	272
	10677618
	断路器\EW50AAG\AC220V\15A\2P
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066925
	国产
	252510

	273
	10677618
	断路器\EW50AAG\AC220V\15A\2P
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066926
	国产
	252510

	274
	10677619
	断路器\EW50AAG\AC220V\50A\2P
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066927
	国产
	252510

	275
	10677619
	断路器\EW50AAG\AC220V\50A\2P
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066928
	国产
	252510

	276
	10678479
	空气断路器\CVS100F LV510330\AC380V\16A\3P
	4
	个
	CNY
	1000215414
	5100201304002 
	1000066966
	国产
	252510

	277
	10678480
	空气断路器\CVS100F LV510331\AC380V\25A\3P
	4
	个
	CNY
	1000215415
	5100201304002 
	1000066967
	国产
	252510

	278
	10678482
	空气断路器\CVS100F LV510337\AC380V\100A\3P
	4
	个
	CNY
	1000215416
	5100201304002 
	1000066968
	国产
	252510

	279
	10678483
	空气断路器\CVS100F LV510347\AC380V\100A\3P
	4
	个
	CNY
	1000215417
	5100201304002 
	1000066969
	国产
	252510

	280
	10678484
	空气断路器\CVS100F LV510341\AC380V\25A\3P
	4
	个
	CNY
	1000215418
	5100201304002 
	1000066970
	国产
	252510

	281
	10678485
	空气断路器\CVS100F LV510340\AC380V\16A\3P
	4
	个
	CNY
	1000215419
	5100201304002 
	1000066971
	国产
	252510

	282
	10678487
	空气断路器\CVS100F LV510444\AC380V\50A\3P
	4
	个
	CNY
	1000215420
	5100201304002 
	1000066972
	国产
	252510

	283
	10678488
	空气断路器\CVS100N LV510597\AC380V\100A\3P
	4
	个
	CNY
	1000215421
	5100201304002 
	1000066973
	国产
	252510

	284
	10678508
	断路器\BW50EAG\AC690V\5A\2P
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066980
	国产
	252510

	285
	10678508
	断路器\BW50EAG\AC690V\5A\2P
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066981
	国产
	252510

	286
	10678509
	断路器\BW50EAG\AC690V\15A\2P
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066982
	国产
	252510

	287
	10678509
	断路器\BW50EAG\AC690V\15A\2P
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066983
	国产
	252510

	288
	10678510
	断路器\BW50EAG\AC690V\30A\2P
	5
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066984
	国产
	252510

	289
	10678510
	断路器\BW50EAG\AC690V\30A\2P
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066985
	国产
	252510

	290
	10678511
	断路器\SA1204E/BE4GRA-1200\AC690V\1200A\4P
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000066986
	国产
	252510

	291
	10678524
	空气断路器\C65N-C40\AC380V\40A\3P+MX
	4
	个
	CNY
	1000215422
	5100201304002 
	1000066987
	国产
	252510

	292
	10678585
	断路器\S7S1250 PR211-LI R1250\AC690V\1250A
	5
	个
	CNY
	1000218177
	5100201304002 
	1000067014
	国产
	252510

	293
	10678901
	熔断器\RL98B-16\380V\6A
	100
	个
	CNY
	1000215424
	5100201304002 
	1000067016
	国产
	252514

	294
	10678902
	熔断器\RL98B-16\380V\16A
	100
	个
	CNY
	1000215425
	5100201304002 
	1000067017
	国产
	252514

	295
	10678903
	熔断器\RL98B-63\380V\60A
	100
	个
	CNY
	1000215426
	5100201304002 
	1000067018
	国产
	252514

	296
	10678905
	熔断器\ASK\380V\3A
	100
	个
	CNY
	1000215427
	5100201304002 
	1000067019
	国产
	252514

	297
	10678907
	熔断器\RL98B-16\380V\2A
	100
	个
	CNY
	1000215428
	5100201304002 
	1000067020
	国产
	252514

	298
	10678909
	接触器\SC-N3/SC65BAA AC220V 2a2b
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000067021
	国产
	252518

	299
	10678910
	接触器\SC-03 AC220V 1a+2a2b
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000067022
	国产
	252518

	300
	10678911
	接触器\SW-5-1/3H AC220V 50Hz 1a1b
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000067023
	国产
	252518

	301
	10678912
	接触器\SW-N2/3H AC220V 50Hz 2a2b
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000067024
	国产
	252518

	302
	10678913
	接触器\SW-N3/3H AC220V 50Hz 2a2b
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000067025
	国产
	252518

	303
	10678914
	接触器\SC-N4 AC220V 50Hz 2a2b
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000067026
	国产
	252518

	304
	10678915
	接触器\SW-N11/3H AC220V 50Hz 2a2b
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000067027
	国产
	252518

	305
	10678916
	接触器\SC-N16 AC220V 50Hz 2a2b
	10
	个
	CNY
	1000212858
	5100201304002 
	1000067028
	国产
	252518

	306
	10678918
	指示灯\XB2-BVQ4C AC380V
	20
	件
	CNY
	1000215429
	5100201304002 
	1000067029
	国产
	252556

	307
	10678919
	指示灯\XB6EAV1BC DC24V
	20
	件
	CNY
	1000215430
	5100201304002 
	1000067030
	国产
	252556

	308
	10678922
	指示灯\XB6EAV4BC DC24V
	20
	件
	CNY
	1000215431
	5100201304002 
	1000067031
	国产
	252556

	309
	10678923
	指示灯\XB6EAV5BC DC24V
	20
	件
	CNY
	1000215432
	5100201304002 
	1000067032
	国产
	252556

	310
	10679214
	锂电池\80-d160
	9
	个
	CNY
	1000211383
	5100201304002 
	1000067035
	国产
	250302

	311
	10679221
	热继电器\LR2-D4365C\AC380V\80-104A
	4
	只
	CNY
	1000215433
	5100201304002 
	1000067036
	国产
	252902

	312
	10679222
	热继电器\LR2-D3359C\AC380V\38-65A
	4
	只
	CNY
	1000215434
	5100201304002 
	1000067037
	国产
	252902

	313
	10679223
	热继电器\LR2-D1310C\AC380V\4-6A
	4
	只
	CNY
	1000215435
	5100201304002 
	1000067038
	国产
	252902

	314
	10679230
	转速传感器\BES 516-326-S 4C\BALLUFF
	8
	个
	CNY
	1000211384
	5100201304002 
	1000067039
	国产
	259914

	315
	10681570
	锂电池\1066 15V 1300mAH
	3
	个
	CNY
	1000211386
	5100201304002 
	1000067043
	国产
	250302

	316
	10681666
	荧光灯管\T5\AC220V\8W\T5\插口
	100
	个
	CNY
	1000215436
	5100201304002 
	1000067046
	国产
	250116

	317
	10682361
	单脚荧光灯管\YS40RR\AC220V\40W\T12\插入式
	400
	个
	CNY
	1000219329
	5100201304002 
	1000067068
	国产
	250116

	318
	10683053
	电动机\BLZ/60-150/6\6.2kW\380V\11A\960r/min
	2
	台
	CNY
	1000218178
	5100201304002 
	1000067094
	国产
	250706

	319
	10683066
	继电器\XJ3-5\AC380V\3A
	4
	只
	CNY
	1000215446
	5100201304002 
	1000067095
	国产
	252902

	320
	10684531
	白炽灯泡\无\DC24V\15W\B15d\卡口
	100
	个
	CNY
	1000215450
	5100201304002 
	1000067102
	国产
	250116


　　注：所涉及的品牌均作参考，投标产品的品牌不得低于或相当于此品牌水平。

