2015年单体空调维保项目密封比价招标公告
现神华黄骅港务公司对2015年单体空调维保项目 进行密封比价招标，请具有相关资质的厂家参与密封报价：

1. 项目名称：神华黄骅港务公司2015年单体空调维保项目。
2. 项目内容：神华黄骅港务公司生活区、办公区、生产区建筑及机械设备上在用1061台单体空调和3座冷库（冷库容积分别为：38立方米、33立方米、44立方米）的维护保养和应急抢修服务。
3. 工程期限：2015年 5月31日- 2016年3月31日。
4. 资质要求：在中华人民共和国注册，并具备独立的法人资格；注册资金不少于50万元人民币；须具备格力空调售后服务资格，并出具格力空调生产厂家或与格力空调省级代理商签订的售后服务合作协议书。
5. 施工要求：详见附件一“2015年单体空调维修保养技术要求”和附件三“2015年单体空调维修保养合同”。                       

6. 密封报价：采用密封报价形式，投标书密封并加盖公章在规定时间递交后勤服务保障中心。本项目设最高投标限价29.7万元。投标书内附加盖公章的维修保养项目报价单、施工方案、资质证明文件、业绩证明文件等。附件二“2015年单体空调常见故障维修项目报价单”为中标单位合同范围以外的单体空调维修项目的结算参考单价。比价文件装订签署要求：1）比价文件一式两份（正本、副本各一份，并各加盖“正本、副本”印章），胶装装订成册，不得活页装订，编制清晰目录，标注连续页码。同时提交电子版比价文件一份（比价文件正本签字盖章后扫描版，PDF格式）。2）比价文件封面加盖单位公章，法定代表人或法人授权代理人签字。
7. 报价截止时间：2015年5月26日上午10：00，以递达时间为准，过期无效。
8. 承办部门：后勤服务保障中心（电话：0317-5388906传真：0317-5388509 联系人：林志）
9. 现场勘察及答疑： 2015年月22日14：00—17：00。
10. 监督部门：纪检监察，举报电话：0317-5388796。

11. 比价因素：价格、施工方案、资质业绩、售后服务承诺等。

12. 报价书投递地点：河北沧州渤海新区神华黄骅港务公司后勤服务保障中心，投递方式采用直接递达。
附件一：
2015年单体空调维修保养技术要求
    一、维修保养范围：
神华黄骅港务公司生活区、办公区、生产区建筑及机械设备上在用共计1061台单体空调（其中柜机333台、挂机728台）和3座冷库（冷库容积分别为：38立方米、33立方米、44立方米）2015年5月31日至2016年3月31日的维护保养和应急抢修服务。
    二、单体空调维修保养要求及项目
1.人员保障：维修单位要在黄骅港设置空调维修服务点，常驻2名维修技术人员，以保证空调维修的及时性。
2.集中维护：维修单位要在夏季制冷与冬季供暖两个换季前，集中对空调进行检修和养护，清污除垢，保证设备运行正常。
3.定期维护：维修单位要每2个月对生产区粉尘污染严重、生产重要设备场所的空调进行检修和保养，清污除垢1次，保障正常生产。
4.应急服务：维修单位提供24小时全天候应急处理服务，并在接到业主报修通知后40分钟内赶到现场进行处理。
5.涉及单台次维修费用超过2000元的维修项目，维修单位需报请业主经同意后实施，经业主确认自然老化损坏的独立部件超过2000元的费用由业主负责。
6.维修单位服务时应严格遵守业主有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。
7.维修单位每月向业主提供一份检修保养总结报告，以便及时、全面掌握设备运行情况。
8.维修保养质量要达到国家空调行业标准要求，因保养维修不当而发生的一切故障和事故由维修方承担全部责任。
三、施工要求

施工地点是神华黄骅港务公司，施工过程中所需的工属具、仪器仪表、车辆、高空升降车、备件、施工人员的劳保用品和食宿等全部由承揽方自行解决，施工期间，严格按照港务公司《施工安全协议》要求施工。  
附件二：

2015年单体空调常见故障维修项目报价单
	序号
	维修项目
	单位
	维修标准
	挂机
	柜机2P
	柜机3P
	柜机5P
	柜机6P-10P

	1
	检修
	元/台
	清洗室内过滤网，不需要更换备件的调试。
	
	
	
	
	

	2
	小修
	元/台
	1、更换：电脑板、电容、风机、传感器、接收头、变压器、保险管、交流接触器、功能开关、外机风扇、电控器、室内过滤网、排水管、四通阀线圈；  2、调整机壳（噪音）；  3、补氟。
	
	
	
	
	

	3
	中修
	元/台
	1、挂机内机风扇、柜机侧板底板、外机整套壳体、后骨架、室外风机电机、外机支架、电子膨胀阀、蒸发器、压力保护开关；  2、处理管路脏堵，水堵；  3、检修管路、找漏点充氟。
	
	
	
	
	

	4
	大修
	元/台
	更换压缩机、四通阀、冷凝器、截止阀、过滤器、电磁阀体、毛细管组
	
	
	
	
	

	5
	补充制冷剂
	元/台
	氟利昂22
	
	
	
	
	

	6
	
	元/台
	氟利昂410
	
	
	
	
	

	7
	连接铜管
	元/米
	空调专用铜管
	
	
	
	
	

	8
	电脑板
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	9
	电脑板（变频）
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	10
	电容
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	11
	风机
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	12
	传感器
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	13
	接收头
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	14
	变压器
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	15
	保险管
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	16
	交流接触器
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	17
	功能开关
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	18
	外机风扇
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	19
	电控器
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	20
	室内过滤网
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	21
	排水管
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	22
	四通阀线圈
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	23
	挂机内机风扇
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	24
	柜机侧板底板
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	25
	外机整套壳体
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	26
	后骨架
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	27
	室外风机电机
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	28
	外机支架
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	29
	电子膨胀阀
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	30
	蒸发器
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	31
	压力保护开关
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	32
	压缩机
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	33
	四通阀
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	34
	冷凝器
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	35
	截止阀
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	36
	过滤器
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	37
	电磁阀体
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	37
	毛细管组
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	38
	摆风电机
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	39
	摆风风叶
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	40
	接线端子
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	41
	连接铜帽
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	42
	手动截止阀
	元/件
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	43
	遥控器
	元/个
	以格力空调零配件为参考
	
	
	
	
	

	44
	空调移机
	元/台
	
	
	
	
	
	

	45
	吊车使用费
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件三：

合同编号：合同编号
2015年单体空调维修保养合同

委托方(甲方)：神华黄骅港务有限责任公司 
承修方(乙方)：                       
签订时间：    年   月   日

签订地点：河北省沧州市渤海新区
本合同由下列双方签署：                     
甲方（委托方）：神华黄骅港务有限责任公司

住所：河北省沧州市渤海新区

法定代表人：         
乙方（承修方）：                          
住所：                   
法定代表人：           
鉴于：甲方就神华黄骅港务公司   年单体空调发包给乙方进行专项维修
保养，并支付相应服务报酬，乙方保证具有相应的资质并承揽此项维修服务。
为此，甲方和乙方（以下简称双方）经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及国家空调行业维修保养的标准，达成如下协议：
第一条　维修保养范围
神华黄骅港务公司生活区、办公区、港区建筑及生产设备区域的    台单体空调，    座冷库全年维护保养和应急抢修服务。

第二条　合同服务期
自    年    月    日起至     年     月      日止。

第三条　甲方提供条件
1. 对乙方维修保养工作给予配合。

2. 甲方不提供任何机械设备和维修工具。

第四条　乙方维修保养工作内容及要求
1.人员保障：乙方要在黄骅港设置空调维修服务点，常驻维修人员2人，以保证空调维修的及时性。

2.集中维护：乙方要在夏季制冷与冬季供暖两个换季前，集中对空调进行检修和养护，清污除垢，保证设备运行正常；生产区域生产设备和电气室的空调两个月进行室内外机滤网和翅片进行清污除垢一次。

3.应急服务：乙方提供24小时全天候应急处理服务，并在接到甲方报修通知后40分钟内赶到现场进行处理,12小时内排除故障。　　

　　4.乙方服务时应严格遵守甲方有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。维修保养中产生的各类废弃物，由乙方按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。

5.乙方每月向甲方提供一份检修保养总结报告，以便及时、全面掌握设备运行情况。

6. 接受甲方监督，确保服务到位。
7.维修保养质量要达到国家空调行业标准要求，因保养维修不当而发生的一切故障和事故由维修方承担全部责任。

8.零配件供应及保质

（1）零部件需要更换时，乙方应选用优质的原装零配件。

（2）乙方对所更换零配件的质量提供保用期，保用期为三个月。保用期从乙方人员更换安装调试合格之日起开始计算。

（3）甲方不提供任何零件。　
第五条 在本合同有效期内，双方应当指定各自的联系人，联
系人和联系方式具体如下：

	甲    方

	联 系 人
	           

	通讯地址
	河北沧州市渤海新区神华黄骅港务有限责任公司

	电    话
	               

	传    真
	                  

	电子邮箱
	                  

	乙    方

	联 系 人
	         

	通讯地址
	                        

	电    话
	                  

	传    真
	                  

	电子邮箱
	                 


联系人的职责为：负责2015年单体空调维修保养项目管理和
监督实施 。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。
第六条　合同费用及付款方式
1.　本合同总金额人民币          元整，不做调整。

2.　支付方式：合同结束后15个工作日内一次性支付。
3.甲方将维修费用支付至乙方的银行账户，账户信息为：

开户行:                                      
银行地址:                                          
户名：                                           
账号：                                    
乙方应当在本合同约定的甲方付款日的15日以前,向甲方开具
符合甲方要求的发票。

第七条　违约责任
1.如因甲方原因终止合同,甲方应按乙方已完成工作量支付乙方相应的费用。

2.如乙方提出终止合同,甲方不支付任何费用，并追究乙方违约责任。

3、如乙方未按合同执行或有违规操作行为，甲方有权单方面终止合同，并不承担任何违约责任。

第八条　服务质量考核
甲方按季度和年度对乙方维修保养服务质量进行问卷测评，满意度＜80%扣合同款的2%；满意度＜70%≥60%扣合同款的5%；满意度＜55%列入神华黄骅港务公司维修单位黑名单。

第九条　争议的处理 
如甲乙双方就合同事宜发生争议,应本着友好合作的原则协商解决,经协商仍不能达成一致的,可向沧州市仲裁委员会申请仲裁。

第十条 合同份数
本合同一式陆份,双方各执叁份。经签字盖章起生效。

第十一条　本合同如有未尽事宜，双方可另行商定签订协议作为合同附件。本合同以外经双方确认的附件、协议，均视为本合同的组成部分，具有同等效力。

甲方：神华黄骅港务有限责任公司（印章）  
法定代表人或者授权代表人（签字）

 乙方：                   (盖章)
    法定代表人或者授权代表人（签字）
签约时间:       年      月       日
            项目作业安全管理协议
甲方：神华黄骅港务有限责任公司
乙方：                               
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律、法规和甲方有关安全管理制度要求，为明确落实双方安全职责，保障安全生产，经甲乙双方共同协商，就乙方在甲方区域内进行【项目名称】实施期间的安全生产工作签订本安全管理协议，共同遵守。
一、安全管理目标
乙方应建立健全并有效执行安全生产三项制度和应急预案；健全各类安全管理台账；隐患整改率达到98%以上；岗位风险全面有效受控；项目实施期间无一般及以上生产安全事故发生。
二、乙方权利与义务：
1、乙方必须满足所承包项目的资质要求，操作人员资质合格、有效，设备、设施（包括消防、机械、用电、安全防护等）必须保证符合国家标准，并应定期检查、维护、检测。经乙方授权的项目经理对所承包项目的实施作业期间的安全管理全面负责。
2、乙方为项目实施期间的安全责任主体，乙方法人或项目负责人为项目实施过程中的第一责任人，保证安全生产投入的有效实施。设置相应的安全生产管理机构，配备专、兼职安全管理人员，负责合同履行期间的安全生产监督管理工作。
3、乙方应按照《相关方安全风险保证金管理办法》，在本协议签订之日起七日内以银行保函交纳安全风险保证金 1 万元，大写：壹万元整。
4、乙方需指定专职人负责安全管理，现场作业时佩戴“安全员”标识，负责项目实施过程中安全生产管理。本项目现场安全负责人为：      ，联系电话：             。
5、推行以风险预控为核心的“四位一体”安全管理模式，对项目实施范围进行全面的危险有害因素辨识和风险评估，建立隐患排查治理长效机制，及时排查整改各类安全隐患。
6、对本单位所有作业人员进行三级安全教育培训和入场安全教育，告知甲方相关管理规章制度和规定，并经考试合格后方可上岗作业。从事特种作业的人员须持有效证件上岗，建立健全安全教育培训台账，未经安全教育和培训且合格的人员，不得上岗作业。
7、乙方进入生产区域作业，需按规定办理“同场作业审批单”和“同场作业联系单”。工作人员作业中必须穿戴好劳动防护用品，严禁酒后进港，严禁进入与工作无关的区域。未经甲方许可，严禁私自移动甲方设备、设施及其它物品。
8、乙方车辆、施工机械需要进入生产区的，需办理车辆进港通行证，并经门卫检查符合要求后方可进入。车辆进入甲方区域，乙方需听从甲方门卫的管理和指挥，按照交通规则和安全标志行驶，不准超速、抢道行驶和乱停、乱放。完成任务（装卸货、接送人）后，车辆要尽快驶离生产区。运输污物的车辆必须按指定路线行驶，以免造成不应有的污染。
9、对所属人员按规定进行健康体检，新调入人员须持有县级以上医院出具的健康体检合格证明。接触职业病危害或特殊作业人员要由具备相应资质的专业机构进行岗前、岗中和离岗职业健康体检。
10、依法如实告知作业场所存在的岗位风险、职业病危害因素及其危害后果、防护方法及应急措施，全员签订岗位风险告知书，不得安排所属人员从事非法违禁作业。
11、为作业人员配发符合国家标准的劳动防护用品，督促人员正确配戴和使用，保存劳保用品的采购、发放记录。
12、按照甲方要求积极组织开展各类安全活动，宣传普及安全文化知识，发动广大外委人员积极参与安全生产工作。所有安全活动和学习培训要建立管理台账，并认真记录。
13、在项目实施前须认真编制作业组织设计、专项安全作业方案和安全技术交底，制定详细的安全保障措施和应急预案，经甲方或监理单位审核通过后认真组织实施。
14、作业现场应采取封闭、隔离措施，按规定设立明显的安全警示、警告标志。作业前须检查作业环境，确保符合安全要求。作业过程中须严格执行国家或行业的安全操作规程，并严格遵守甲方的规章制度；现场保持清洁卫生，工具、材料摆放整齐有序；文明作业，杜绝违章作业；严格落实各项安全保障措施；按要求使用防护装置。
15、按照规定办理好作业许可证后方可开工，并严格遵守许可证签发日期、地点及部位。进入生产作业区域内作业的项目，应事先办理“同场作业联系单”，并将作业时间、地点等与作业有关的内容通知项目所在区域管辖单位。未办理许可证私自作业的，甲方将给予处罚；违反规定造成事故的，由责任方承担法律责任。
16、乙方从事临时用电、明火作业、起重吊装、高处作业、进入受限空间作业等高风险作业前，必须编制专项安全作业方案，制定完善的安全保证措施，经甲方相关主管部门审核同意后方可进行作业。未经甲方审核批准不得擅自作业。
17、乙方从事可能造成污染的作业或清理有关污染的杂物时，须备好应急物资，制定防污措施且经甲方批准后方可处理。
18、在作业过程中首先确认区域内电缆及地下管道分布情况，不得盲目运用机械作业、不准私自拆除或破坏，经向甲方主管人员了解清楚后，在确保安全的前提下，方可继续作业。
19、作业过程中严禁占用、挖掘、堵塞通道、消防道路或在消防道路上搅拌水泥沙浆及堆放杂物。如需挖掘、占用消防道路时，必须提前向安全监督部门提出书面申请，获得批复后，方可按批复的意见执行；作业结束后，必须按要求进行恢复。
20、在作业过程中不准随意移乱、拆毁、埋压消防设施、器材及标志。消防栓方圆五米以内严禁占用，如作业需要临时拆除消防设施时，必须在安全监督部门批准后方可实施并按要求恢复。
21、有权拒绝甲方危及人身安全的作业指令和要求。在机械设备、作业环境严重危及外委人员安全的紧急情况下，有权停止作业并组织人员撤离现场。甲方不得以此为由对乙方进行处罚。
22、在作业过程中对安全、健康、环保保证有疑问时，有权向甲方质询并要求澄清，甲方应及时予以核实、答复和解决。
三、 甲方权利与义务：
1、甲方有权对乙方的安全资质（单位、人员、设备、设施）、安全保障措施和应急方案进行审核，并有权对乙方项目实施过程中安全措施的落实情况实施综合监督、检查和管理。
2、甲方应告知乙方作业区域存在的主要危险有害因素和职业病危害因素。
3、对于项目承包合同在港区作业工期超过半年及以上的项目，由安全监察部负责对乙方项目负责人和管理人员进行入场安全教育培训，并督促、指导乙方对其所有作业人员进行入场安全教育培训。
4、对于项目承包合同在港作业工期不足半年的项目，由项目作业所在区域的管辖部门对乙方项目部管理人员进行入场安全教育。并督促、指导乙方对其所有作业人员进行全员入场安全教育培训。
5、在作业前由甲方项目主管部门与乙方共同进行现场勘查并向乙方做好安全交底工作。
6、负责审核乙方提出的相关安全作业许可，对于符合条件的发放《明火作业许可证》、《高空作业证》、《受限空间作业证》、《临时用电许可证》等作业安全许可。
7、甲方后勤服务保障中心负责对乙方需要进港的车辆进行查验，并办理《车辆进港通行证》。
8、在作业过程中，对乙方不符合安全要求、不遵守安全管理规定的行为，有权给予制止或下达停工令，并通知乙方限期整改或扣罚合同款；
9、对于乙方严重违反法律法规或安全管理规定、造成不良影响或损失的，除立即停工和扣罚合同款外，有权取消乙方在区域内作业资质，并将其列入港务公司承包商黑名单。
10、有义务协助、配合乙方处理在合同实施过程中出现的事故。
四、责任与处罚
1、乙方因违反法律法规或甲方安全管理规定的，甲方有权按照《违章违规作业处罚标准》标准有关条款对乙方进行处罚，由此造成的停工或整改，其发生的费用和自身损失以及给甲方造成的损失由乙方承担。
2、乙方在作业过程中因自身原因给甲方造成人员伤亡、财产损失的，由乙方承担全部责任，并按国家和甲方有关规定进行赔偿，对乙方处以1万至50万的处罚，同时承担相应的法律责任。
3、乙方自身发生事故，对甲方正常生产经营活动造成影响的，除按照有关规定上报当地有关部门以外，还必须及时向甲方报告事故情况，并对乙方处以1万元至10万元的处罚。
五、特别提示条款
乙方已充分阅读本附件条款内容以及本附件后附的《进入港区安全告知》、《进入生产作业区安全告知》、《职业病危害因素告知书》、《违规、违章作业处罚标准》及《常用应急救援电话》，并充分告知其进场作业人员。
五、其它
1、本协议未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。
2、本协议条款经甲乙双方协商一致后签订，自盖章、签字之日起生效。
3、本协议一式四份，甲乙双方各持两份，项目结束、乙方退场后本协议同时废止。
甲方：神华黄骅港务有限责任公司乙方：                          
法定代表人或委托                法定代表人或委托
代理人签字：                    代理人签字：
进入港区安全告知
1、港口生产、施工区域实行封闭管理，禁止无关人员和车辆进入。
2、拖拉机、自制拖车、三轮车、摩托车、电动自行车原则上不准进入港区，特殊情况需要进入港区的，需按港方有关规定办理临时进港证。
3、进入港区的人员、车辆，都有义务维护港区安全，服从港方的管理，严禁从事妨碍安全生产的一切活动。
4、进入作业现场人员必须正确穿戴和使用劳动防护品，注意各种声光信号和警示标志。
5、严禁在可能发生倾覆、坠落的危险区域通过或停留，通行时按安全标志或人员指挥安全通过。
6、严禁酒后或携带危险违禁物品进港。进入危险区域的车辆，必须按规定戴好防火帽。
7、严禁攀附、触摸港口机械设备；严禁在各种装卸机械行走、回转范围内停留或放置任何物品；严禁在铁路车辆的车帮上、车辆下、道轨上等危险场所停留。
8、人员、车辆接近生产作业线和施工区域时，须注意观察机械、设备、车辆动态，注意周围和空中有无障碍物、可能坠落物。
9、通过铁路道口时，须服从道口值守人员的指挥；通过无人值守道口时，须做到“一停、二看、三通过”；不准抢道、钻车、或从车箱间穿过。
10、港口道路一般限高4.5米，局部路段限高4.2米。机动车辆进入港区后，须按限定速度、限定高度和限定宽度内安全行驶，在指定停车区域内停泊。
11、在铁路接触网区域作业时，必须严格遵守相关安全管理规定，制定切实可行的措施，防止发生人员触电、灼伤、损毁电力设施等事故。
进入生产作业区安全告知
1、车辆、行人进入生产作业区，要严格遵守《进入港区安全告知》各项规定。
2、进入生产作业区域的人员，要按规定正确佩戴和使用安全帽及其他劳动防护用品。
3、车辆、行人要自觉接受港方安全查验，禁止进入与工作无关的区域和场所。
4、进入生产区域作业，首先要办理“同场作业审批单”，然后再到区域主管部门办理“同场作业联系单”，严格遵守区域管理部门的管理规定。
5、生产作业区内严禁吸烟，严禁携带火种及危险违禁物品进入。
6、禁止用湿手触摸带电设备，禁止在码头、港池等水域钓鱼、游泳。
7、需动火作业的单位，要按规定办理明火作业许可证。
8、需用水、用电的单位，要按规定办理审批手续。
9、发生各类事故后，要及时主动地向有关单位报告，积极配合事故调查和处理。
职业病危害因素告知书
根据《职业病防治法》和《港务公司作业场所职业健康监督管理办法（试行）》的有关规定，为了保护职工健康权益，履行职业病危害告知义务，要求职业病危害因素的接害职工认真阅读《职业病危害因素告知书》并签字、存档。告知内容如下：
公司范围内常见职业病危害因素主要有：
1、煤粉尘主要存在于煤炭装卸、堆存和保洁、清扫等作业过程中；
2、噪声。主要存在于机械、设备运转过程中；
3、电、气焊烟尘。主要存在于电焊、气焊、气割作业过程中；
4、高温。主要存在于夏季、发热密闭空间等环境中；
5、相关方在作业过程中所用到的、可能产生职业病危险因素的材料。
以上职业病危害因素可能对人员造成尘肺病、噪声性耳聋、中暑等。
项目承包单位应严格履行职业病防治法赋予的责任和义务，根据具体的职业病危险因素特点，为从业人员配备合格的职业病危害防护用品，认真履行职业危害告知义务。作业人员应认真阅读现场安全警示标识、职业危害告知牌提示内容，并严格落实。
常用应急救援电话
	固定电话拨打
	外线电话或手机拨打

	火灾报警电话：5388119、5388110

交通事故电话：5388576、5388578

治安报警电话：5388506

港调24小时值班电话：5388070、5388071                  
	火警电话： 119

港口医院电话：5553120

沧州市中心医院：96120

沧州市人民医院：120

沧州市二医院：96130、2077999

交通肇事电话（港区外）：122

刑事案件报警电话：110


违章违规作业处罚标准
	序号
	违规项目
	处罚措施

	1
	未签订安全管理协议、办理同场作业审批单擅自开工
	罚款10000元，停工整改

	2
	未交纳安全风险保证金，擅自开工
	罚款10000元，停工整改

	3
	未编制作业组织设计和专项安全作业方案并经审查
	罚款5000元，停工整改

	4
	未办理高风险作业许可证，超时、超范围用火作业
	罚款5000元/次，停工整改

	5
	施工船舶违章穿越航道、抢越货轮船头
	罚款5000元/次，停工整改

	6
	施工船舶在航道、港航抛洒石块等异物
	罚款5000元/次，停工整改

	7
	施工船舶发生溢油污染事故影响生产的
	罚款5000元/次，停工整改

	8
	施工船舶发生火灾、碰撞、碍航等事故
	罚款5000元/次，停工整改

	9
	车辆超高装载货物、撞损港口设备
	罚款2000元/次，赔偿相应损失

	10
	野蛮作业、损坏设备、设施的
	罚款2000元/车.次，赔偿损失

	11
	车辆、流动机械无安全警示牌、无警示反光条
	罚款1000元/项.次，立即整改

	12
	作业现场没有设专人负责安全管理的
	罚款1000元，立即整改

	13
	未经许可私接、私用水、电
	罚款1000元/次，立即整改

	14
	在防爆区域内未经许可使用非防爆电器及工具
	罚款1000元/件，立即整改

	15
	施工期间未保持有效的沟通联系
	罚款1000元/项.次，停工整改

	16
	作业现场未按规定封闭、围挡落实隔离防护措施
	罚款500元，立即整改

	17
	特殊作业人员无证操作
	罚款500元/人.次，立即整改

	18
	未经允许乱动设备、设施、按钮等
	罚款500元/项.次，立即整改

	19
	作业用料及施工机械违章长期占道
	罚款500元/项.次，立即整改

	20
	未落实作业组织设计和专项安全方案有关措施的
	罚款500元/项.次，立即整改

	21
	作业安全技术措施未落实
	罚款200元/项.次，立即整改

	22
	作业现场无安全警示标志、安全标识
	罚款200元/项.次，立即整改

	23
	电器设备、电缆接线不规范
	罚款200元/处.次，立即整改

	24
	气瓶不符合安全要求、摆放间距不规范
	罚款200元/项.次，立即整改

	25
	在生产作业区域内违章吸烟
	罚款200元/人.次，立即整改

	26
	作业车辆人、货混装
	罚款200元/车.次，立即整改

	27
	在码头、港池区域钓鱼、游泳
	罚款200元/人.次，立即整改

	28
	车辆超速行驶
	罚款200元/人.次，立即整改

	29
	作业现场混乱、垃圾未及时清理
	罚款200元/处.次，立即整改

	30
	违规带入火种
	罚款100元/人.次，没收火种

	31
	入场作业人员未进行安全教育
	罚款100元/人次，立即整改

	32
	作业现场有烟头，作业垃圾没有及时清理
	罚款100元/处.次，立即整改

	33
	作业人员违规进入非作业区、进入封闭区域
	罚款100元/人.次，立即整改

	34
	车辆违规停放、违规进入生产区
	罚款100元/辆次，立即整改

	35
	劳动防护用品不符合安全要求
	罚款100元/人次，立即整改


