管控一体化办公楼客户接待功能改造设计项目
招标技术要求
本工程位于神华黄骅港务公司四期露天堆场东侧，管控一体化办公楼一层。改造内容为将一层贵宾接待室改造为客户服务中心，将一层服务间改造为贵宾接待室，增加大厅接待功能，具体要求为：
（1）客户服务中心：
     1）将现状贵宾接待室划分区域，主要功能为休息区、洽谈区及网络服务区，采用玻璃隔断分隔；
     2）休息区配置不少于2套四人休闲桌椅，洽谈区配置不少于3套四人洽谈商务桌椅，网络服务区配置不少于4台电脑及配套电脑桌；
     3）更换防火门样式，门口设置“客户服务中心”标牌；
     4）窗户内侧设置遮光窗帘（带纱帘）。
（2）贵宾接待室：
1）将现状服务间改为贵宾接待室，根据房间形状划分为两个区域，两区域高差为30cm，地面铺复合地板；
2）暖气片进行包封，更换吸顶灯，增加遮光窗帘（带纱窗）；
3）走道增加贴砖墙裙。
（3）大厅：
1）大厅增加接待功能，配前台、显示屏、楼层指引台、查询机、休息区、景观水池。
   以上三个区域改造均需设计效果图，效果图通过业主审查通过后绘制施工图。
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