设备维修基地工程

安全设施竣工验收工作技术要求

一、工程概况：

神华黄骅港设备维修基地工程位于我公司一、二期堆场西侧辅建区，总用地面积64990.86m2，建设内容主要包括维修车间、维修实验楼、宿舍楼（1#～3#）、配套用房、综合管网、场地及道路等，总建筑面积54730.13 m2。本工程总投资17660.06万元，全部为企业自有资金，施工工期约12个月。

二、有关法律、法规及标准

编制依据包括但不限于以下内容，均需采用现行最新版本：《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第36号）以及原交通部、国家安全生产监督管理局“关于印发《港口安全评价管理办法》的通知”等规定和要求等。

三、工作内容

按照国家有关规范编制符合安全生产监督管理部门要求的报告，服务期为签订合同后3个月内完成全部工作：

根据国家关于安全设施竣工验收等相关规范编制本项目安全设施竣工验收报告，并配合建设单位完成主管部门有关手续。

四、成果要求

提交该项目“安全设施竣工验收报告”10份及电子版。