设备维修基地、幼儿园扩建工程
消防设施验收检测工作技术要求

一、工程概况：
神华黄骅港设备维修基地工程位于我公司一、二期堆场西侧辅建区，总用地面积64990.86m2，建设内容主要包括维修车间、维修实验楼、宿舍楼（1#～3#）、配套用房、综合管网、场地及道路等，总建筑面积54730.13 m2。幼儿园扩建工程总建筑面积2880 m2。
二、有关法律、法规及标准
编制依据包括但不限于以下内容，均需采用现行最新版本：《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防监督管理规定》、《消防监督检查规定》、《沧州市公安消防支队建设工程消防验收管理规定》等规定和要求等。
三、工作内容
对设备维修基地、幼儿园扩建两个项目消防设施进行火灾自动报警、自动喷水灭火、消火栓、消防防排烟、防火卷帘门、火灾事故广播、消防控制联动等系统进行检测。编制消防设施检测合格证明文件。并配合建设单位完成主管部门有关手续。
四、成果要求
提交两个项目的消防设施检测合格证明文件10份及电子版。
