视频监控维护保养技术规格书

一、主要维护保养范围:

  - 服务范围

    - 对生产区域CD1、CD2、CD3、CD4、CD5、CD6、CD7、CD8、CD9、CD10、CD11、CD12、CD13、一期堆场、二期堆场、三期筒仓、四期筒仓、筒仓周界、物流码头、一期码头、二期码头、三期码头、四期码头、变电站、变电所的视频监控设备维护维修的技术服务；

    - 对办公区域管控楼、物流办公楼的视频监控设备维护维修的技术服务；

    - 对生活区域新生活区、老生活区、水厂小区的视频监控设备维护维修的技术服务；

    - 对新小区机房、老小区机房、VTS机房、管控楼三楼机房、设备部一楼机房、联合办公楼一楼机房、综合楼机房巡检，以及视频监控维护维修的技术服务；

    - 一期中控、二期中控、三期中控以及各翻控室的与监控系统维护维修的技术服务；

    - 信息中心安排的其他信息类服务，保障设备的正常运行，及时解决问题，保障生产；

    - 通讯管道、管井巡查。

  - 视频监控一览表

| 编号 | 地点 | 摄像机数量 | 包含设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD1-CD3翻车机房 | 24 | 24台网络摄像机、3台交换机、3台监控计算机以及与之相关但不限于光纤收发器、光纤跳线、网络电缆、变压器 |
| 2 | CD4-CD9 | 42 | 42台网络摄像机、6台交换机、6台监控计算机以及与之相关但不限于光纤收发器、光纤跳线、网络电缆、变压器 |
| 3 | CD10-CD13 | 54 | 54台网络摄像机、4台交换机、4台监控计算机以及与之相关但不限于光纤收发器、光纤跳线、网络电缆、变压器 |
| 4 | 一、二期堆场 | 40 | 40台网络摄像机、2台交换机以及与之相关但不限于光纤收发器、光纤跳线、网络电缆、变压器 |
| 5 | 三、四期筒仓及周界 | 46 | 46台网络摄像机以及与之相关但不限于光纤收发器、光纤跳线、网络电缆、变压器 |
| 6 | 四期堆场 | 17 | 30台网络摄像机以及与之相关但不限于光纤收发器、光纤跳线、网络电缆、变压器 |
| 7 | 一期码头、二期码头、三期码头、四期码头以及一二四期扩能码头 | 28 | 28台网络摄像机以及与之相关但不限于光纤收发器、光纤跳线、网络电缆、变压器 |
| 8 | 物流中心码头及办公楼 | 47 | 47台网络摄像机、7台NVR与之相关但不限于光纤收发器、光纤跳线、网络电缆、变压器 |
| 9 | 变电站及变电所 | 203 | 203台模拟摄像机、27台硬盘录像机 |
| 10 | 港区内外机房 | 13 | 13台网络摄像机、温湿度传感器 |
| 11 | 油品码头 | 17 | 17台网络摄像机、1台交换机、1台监控计算机以及与之相关但不限于光纤收发器、光纤跳线、网络电缆、变压器 |
| 12 | 神华大道 | 6 | 6套电子卡口抓拍系统：包含摄像机、闪光灯、网桥、交换机、平台服务器等 |
| 13 | 生活区 | 76 | 包含新老小区76台摄像机、水厂小区5台网络摄像机、3台NVR、7个显示器等 |
| 14 | 神华酒店 | 83 | 83台网络摄像机、4台显示器、4台电脑主机、2个磁盘阵列以及2台交换机 |
| 15 | 一二期单机 | 546 | 单机的546台网络摄像机、42台NVR、74台交换机以及与之相关但不限于光纤收发器、光纤跳线、网络电缆、变压器 |

二、维护期限

视频监控维护保养期限为12个月。

二、服务内容

服务内容主要分为故障检修和维护保养二部分

1、故障检修

- 故障响应：服务方在接到信息中心电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员20分钟内到达故障现场，对故障进行处理。

- 故障修复：到达故障现场后，及时排查，制定维修方案报信息中心，修复后必须由信息中心相关人员确认。

- 设备更换：在故障现场不能修复的设备由信息中心提供设备更换，更换后的损坏件应交由信息中心查验。

2、维护保养

- 摄像机保养：

一般部位：服务方至少每月1次对摄像机表面进行清洁、除垢，时间为每月的1号到20号，以保证图像的清洁度；

重点部位：翻车机区域、码头区域、堆场区域摄像机需要始终保持清洁，有遮挡视线情况需要随时进行清洁、除垢。

- 系统保养：服务方每年至少上下半年各1次对系统进行全面的检测保养，时间为每年4月和9月的第一个星期。

- 其它保养：对立杆、设备箱等设施的损坏和自然老化在必要时进行修复和表面翻新。在摄像机的安装位置有迁移需求时进行迁移。以及其它没有罗列相关设施的保养。

- 港区电话、网络跳接及信息中心设备日常维护；

- 数字集群及点检系统终端的维护；

- 服从信息中心工作安排。

三、责任义务

- 服务方必须配备检修、保养工作所必须的检测设备、仪器仪表、交通工具等

- 执行7×27小时对设备进行维护。

- 服务方必须向信息中心提交详细的工作计划与工作安排，对每次检修，保养工作认真做好记录，并交信息中心相关人员签字。

- 服务方不得对相关信息进行查询、下载挪作他用，不得泄露信息中心工作秘密；

- 维护时与各部门工作上的协调由信息中心负责。

- 信息中心必须为服务方工作的顺利开展提供工作上的便利，并指派专人负责。

| 编号 | 地点 | 摄像机数量 | 包含设备 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD1-CD3翻车机房 | 24 | 24台网络摄像机、3台交换机、3台监控计算机以及与之相关但不限于光纤收发器、光纤跳线、网络电缆、变压器 |  |  |
| 2 | CD4-CD9 | 42 | 42台网络摄像机、6台交换机、6台监控计算机以及与之相关但不限于光纤收发器、光纤跳线、网络电缆、变压器 |  |  |
| 3 | CD10-CD13 | 54 | 54台网络摄像机、4台交换机、4台监控计算机以及与之相关但不限于光纤收发器、光纤跳线、网络电缆、变压器 |  |  |
| 4 | 一、二期堆场 | 40 | 40台网络摄像机、2台交换机以及与之相关但不限于光纤收发器、光纤跳线、网络电缆、变压器 |  |  |
| 5 | 三、四期筒仓及周界 | 46 | 46台网络摄像机以及与之相关但不限于光纤收发器、光纤跳线、网络电缆、变压器 |  |  |
| 6 | 四期堆场 | 17 | 30台网络摄像机以及与之相关但不限于光纤收发器、光纤跳线、网络电缆、变压器 |  |  |
| 7 | 一期码头、二期码头、三期码头、四期码头以及一二四期扩能码头 | 28 | 28台网络摄像机以及与之相关但不限于光纤收发器、光纤跳线、网络电缆、变压器 |  |  |
| 8 | 物流中心码头及办公楼 | 47 | 47台网络摄像机、7台NVR与之相关但不限于光纤收发器、光纤跳线、网络电缆、变压器 |  |  |
| 9 | 变电站及变电所 | 203 | 203台模拟摄像机、27台硬盘录像机 |  |  |
| 10 | 港区内外机房 | 13 | 13台网络摄像机、温湿度传感器 |  |  |
| 11 | 油品码头 | 17 | 17台网络摄像机、1台交换机、1台监控计算机以及与之相关但不限于光纤收发器、光纤跳线、网络电缆、变压器 |  |  |
| 12 | 神华大道 | 6 | 6套电子卡口抓拍系统：包含摄像机、闪光灯、网桥、交换机、平台服务器等 |  |  |
| 13 | 生活区 | 76 | 包含新老小区76台摄像机、水厂小区5台网络摄像机、3台NVR、7个显示器等 |  |  |
| 14 | 神华酒店 | 83 | 83台网络摄像机、4台显示器、4台电脑主机、2个磁盘阵列以及2台交换机 |  |  |
| 15 | 一二期单机 | 546 | 单机的546台网络摄像机、42台NVR、74台交换机以及与之相关但不限于光纤收发器、光纤跳线、网络电缆、变压器 |  |  |
| 16 | 合计 |  |  |  |  |