神华黄骅港务公司控制新系统维修接口与GPS系统维修项目技术要求

| 序号 | 维修项目 | 维修内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一期管控接口维护 | 根据生产工艺重新规划FactoryTalk Transaction Manger装船换仓工艺的存储过程，新增翻车机洒水控制系统到管理系统传输。优化管理系统接口数据更新过程中的报警。 |
| 2 | 二期管控接口维护 | 根据生产工艺重新规划FactoryTalk Transaction Manger装船换仓工艺的存储过程，新增翻车机洒水控制系统到管理系统传输。优化管理系统接口数据更新过程中的报警。 |
| 3 | 新建三部筒仓润滑系统 | 修改筒仓中控系统的控制程序：内容包括修改筒仓润滑管理控制程序，使维修大班可以实时掌握润滑油使用与管理，修改翻车机与装船机提前给料程序，使作业准备时间尽量缩短，提高生产效率，新增筒仓润滑系统画面； ### 增加1个服务器画面授权； |
| 4 | GPS系统维修 | GPS基站接收数据误差较大，且光纤连线不稳定，4套GPS移动站经常无法接收定位信息，需要维修，包括对共计5套天线馈线更换，对接收机进行维修，维修服务器使用过程中经常出现当机的故障。 |