神华黄骅港务有限责任公司

管控楼308党员活动室音视频系统改造

技术规格书

一、总则

本规格书适用于神华黄骅港务有限责任公司（以下简称甲方）管控楼308党员活动室音视频系统改造。它提出了该项目的技术要求。

- 二、施工要求

1.投影幕。在道德讲堂壁画处增加1套100寸电动投影幕，内嵌在挡板内。

2.投影机。在正对道德讲堂壁画，采用吊架吊装方式安装1台CB-595WI短焦投影机。

3.在门口“共筑中国梦”屏风下面布置一台43寸液晶触摸一体机(内置扩声系统），信号线和电源线通过屏风的格栅进行布置，保证外面不出明线。

- 三、报价清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动投影幕 | 红叶 | 100寸 | 套 | 1 |
| 2 | CB-595WI短焦投影机 | EPSON |  | 台 | 1 |
| 3 | 投影机吊架 | 力美 |  | 套 | 1 |
| 4 | 液晶触摸一体机(内置扩声系统） | HONGJU | 43寸 | 台 | 1 |
| 5 | 工业型条码标签打印机 | ZEBRA | ZT410（600dpi） 含碳带2个 | 台 | 1 |
| 6 | 不干胶热敏打印纸 |  | 不干胶打印纸 条码纸（资产卡片打印专用）70*50mm 500张 | 包 | 20 |
| 7 | HDMI墙装接口面板 | 定制 |  | 个 | 1 |
| 8 | 系统集成材料 | 国产 | 线管、HDMI线、电源线、接插件等辅料 | 批 | 1 |
| 9 | 设备安装及调试费 |  |  |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |  |  |

- 四、项目工期

合同签订后15天。

五、项目验收要求

1.音视频信号正常输出。

2.付款时，乙方必须开具甲方要求的增值税专用发票。