2018年单体空调系统改造项目技术规格书

1、总则

1.1 本技术规格书规定了2018年神华黄骅港务公司单体空调系统改造项目的技术要求，承包单位提供的设备、材料及施工应完全遵循本技术规格书的要求。

1.2 本技术要求是基于本项目提出的最低限度技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的货物（包括制造、测试和安装等）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。
1.3遵循本技术规格书的要求不能减轻和解除承包单位履行合同的责任。
2、项目概述及工期

2.1 项目概述：

本项目为神华黄骅港务公司生产区单机、值班室、电气设备间、生活区宿舍等场所部分单体空调使用年限超过6年，严重锈蚀，频繁损坏的139台空调进行更换改造及新增33台空调，共计172台空调。

2.2 项目工期：

合同签订后20天内交货，到货验收合格后60天内完成现场安装，全部空调安装完成后10天内完成项目调试及验收。以上合计总工期90天。

3、项目供货范围及施工要求

3.1本项目更新改造各类单体空调139台,新增33台,共计172台，见3.7条“2018年神华黄骅港务公司单体空调系统改造分配表”。范围包括但不限于新空调的供货、安装、旧空调拆除、运输、吊装、安装涉及到的所有辅材等费用，见3.6条“神华黄骅港务公司单体空调系统改造项目报价表”。所有的供货产品为国际标准崭新新品。
3.2 项目施工程序：空调采购→空调到货验收→施工准备→旧空调拆除→空调基础安装制作→空调就位调整固定→安装管道→安装配电线缆→运行测试→交付使用→旧空调回收。

3.3 本项目施工进场前按委托方管理规定办理相关入场手续，安装期间，严格按照港务公司“施工安全协议”和“同场作业”要求施工。施工人员至少包含一名电工。
3.4 承包单位严格遵守委托方有关的规章制度，确保安全施工、文明施工。

3.5 承包单位空调安装约定及要求。新空调安装和旧空调拆除过程中所需的人工、工属具、仪器仪表、劳保用品和食宿等全部由承包方自行解决；新空调安装和旧空调拆除过程中需要使用高空作业车、吊车、运输车辆由中标方负责；新空调安装过程中需要增加空调铜管、线缆的费用全部由承包方负责，承包方提供的铜管、线缆质量符合国家和行业标准。

3.6 投标单位按照下述表格进行报价，下表中所描述的规格型号均为准确对应招标货物的技术规格。

2018年单体空调系统改造采购安装项目报价表

	序号
	名称
	规格
	型号
	单位
	数量
	单价控制价
	单价
	合计

	1
	挂式空调
	1匹冷暖
	KFR-26GW/(26592)NhAa-3
	台
	66
	3000
	
	

	2
	挂式空调
	1.5匹冷暖
	KFR-35GW/(35592)NhAa-3
	台
	56
	3600
	
	

	3
	挂式空调
	2匹冷暖
	KFR-50GW/(50556)Ha-3
	台
	20
	4500
	
	

	4
	柜式空调
	3匹冷暖
	KFR-72LW/(72591)NhAa-3
	台
	30
	4900
	
	

	5
	产品价合计
	
	
	台
	172
	/
	
	

	6
	辅材费
	
	
	项
	1
	/
	
	

	7
	新空调安装费
	
	
	台
	172
	/
	
	

	8
	旧空调运输
	
	
	台
	139
	/
	
	

	9
	旧空调拆除费
	
	
	台
	139
	/
	
	

	10
	高空作业车
	有效工作高度20m
	
	项
	1
	/
	
	

	11
	总价
	
	
	
	
	
	
	


3.7  （1）2018年神华黄骅港务公司单体空调系统改造分配表
	序号
	存放地点
	使用部门
	型号匹数冷暖KFR
	备注

	1
	职工之家消控室
	安保科
	KFR-72LW
	

	2
	东生活区保安值班室内休息室
	安保科
	KFR-35GW
	

	3
	西区小会议室
	安保科
	KFR-35GW
	

	4
	十号楼303
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	5
	十号楼304
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	6
	十号楼305
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	7
	十号楼306
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	8
	十号楼307
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	9
	十号楼308
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	10
	十号楼309
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	11
	十号楼310
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	12
	十号楼311
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	13
	十号楼312
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	14
	十号楼313
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	15
	十号楼314
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	16
	十号楼315
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	17
	十号楼316
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	18
	十号楼317
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	19
	十号楼320
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	20
	十号楼321
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	21
	十号楼324
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	22
	十号楼325
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	23
	十号楼326
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	24
	十号楼401
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	25
	十号楼405
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	26
	十号楼406
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	27
	十号楼408
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	28
	十号楼409
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	29
	十号楼410
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	30
	十号楼411
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	31
	十号楼412
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	32
	十号楼415
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	33
	十号楼416
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	34
	十号楼417
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	35
	十号楼419
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	36
	十号楼420
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	37
	十号楼422
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	38
	十号楼424
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	39
	十号楼425
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	40
	十号楼426
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	41
	十号楼501
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	42
	十号楼503
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	43
	十号楼504
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	44
	十号楼505
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	45
	十号楼506
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	46
	十号楼507
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	47
	十号楼508
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	48
	十号楼509
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	49
	十号楼510
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	50
	十号楼511
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	51
	十号楼514
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	52
	十号楼515
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	53
	十号楼516
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	54
	十号楼517
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	55
	十号楼518
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	56
	十号楼520
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	57
	十号楼521
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	58
	十号楼522
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	59
	十号楼523
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	60
	十号楼524
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	61
	十号楼526
	后勤保障中心物业科
	KFR-26GW
	高空及接管

	62
	十号楼601
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	63
	十号楼602
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	64
	十号楼603
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	65
	十号楼604
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	66
	十号楼605
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	67
	十号楼606
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	68
	十号楼607
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	69
	十号楼608
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	70
	十号楼609
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	71
	十号楼610
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	72
	十号楼611
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	73
	十号楼612
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	74
	十号楼615
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	75
	十号楼616
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	76
	十号楼617
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	77
	十号楼618
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	78
	十号楼619
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	79
	十号楼620
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	80
	十号楼621
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	81
	十号楼622
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	82
	十号楼623
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	83
	十号楼624
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	84
	十号楼625
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	85
	十号楼626
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	高空及接管

	86
	8号楼物业办公室
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	

	87
	8号楼物业办公室
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	

	88
	职工之家音控室
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	

	89
	生产区餐厅办公室
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	需接管

	90
	生产区餐厅物品库
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	接管

	91
	生产区餐厅物品库
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	接管

	92
	生产区餐厅女工休息室
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	接管

	93
	生产区餐厅二楼大厅
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	接管

	94
	生产区餐厅宿舍203
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	接管

	95
	生产区餐厅宿舍204
	后勤保障中心物业科
	KFR-35GW
	接管

	96
	生产区餐厅二楼大厅202
	后勤保障中心物业科
	KFR-72LW
	接管

	97
	保安亭岗房后
	后勤保障中心酒店科
	KFR-26GW
	

	98
	二楼总机机房
	后勤保障中心酒店科
	KFR-35GW
	接管

	99
	中厨房西门
	后勤保障中心酒店科
	KFR-72LW
	接管

	100
	中厨房洗碗间
	后勤保障中心酒店科
	KFR-26GW
	接管

	101
	客房二楼办公室
	后勤保障中心酒店科
	KFR-35GW
	接管

	102
	神华拖1轮驾驶室
	船务管理中心
	KFR-26GW
	接管

	103
	神华拖2轮驾驶室
	船务管理中心
	KFR-35GW
	接管

	104
	神华拖2轮船员大舱
	船务管理中心
	KFR-26GW
	接管

	105
	神华拖3轮驾驶室
	船务管理中心
	KFR-26GW
	接管

	106
	神华拖5驾驶室
	船务管理中心
	KFR-35GW
	接管

	107
	神华拖6轮船员大舱
	船务管理中心
	KFR-35GW
	接管

	108
	SL3变压室
	生产一部
	KFR-50GW
	高空

	109
	SL3变压室
	生产一部
	KFR-50GW
	高空

	110
	SL2变压室
	生产一部
	KFR-50GW
	高空

	111
	SL2变压室
	生产一部
	KFR-50GW
	高空

	112
	SL1变压间
	生产一部
	KFR-50GW
	高空

	113
	S2变压器室
	生产一部
	KFR-50GW
	高空

	114
	S3变压器室
	生产一部
	KFR-50GW
	高空

	115
	1#变409
	生产一部
	KFR-50GW
	高空

	116
	1#变原五楼取装线交接班室
	生产一部
	KFR-50GW
	高空

	117
	1#变原五楼翻堆线交接班室
	生产一部
	KFR-50GW
	高空

	118
	装一大班侯工间
	生产一部
	KFR-50GW
	

	119
	T2巡视机房
	生产一部
	KFR-35GW
	高空

	120
	TK2机房三层平台巡视间
	生产一部
	KFR-35GW
	高空

	121
	14#变值班室
	生产二部
	KFR-35GW
	

	122
	9号变二楼低压间
	生产二部
	KFR-72LW
	

	123
	9号变二楼直流屏间
	生产二部
	KFR-72LW
	

	124
	9号变二楼值班室
	生产二部
	KFR-50GW
	

	125
	SL5低压室
	生产二部
	KFR-50GW
	高空

	126
	SL7低压室
	生产二部
	KFR-50GW
	高空

	127
	SL7变压器室
	生产二部
	KFR-50GW
	高空

	128
	CD7电气室高压间
	生产二部
	KFR-26GW
	

	129
	CD8电气室高压间
	生产二部
	KFR-26GW
	

	130
	办公楼101
	物资管理部
	KFR-35GW
	

	131
	办公楼207
	物资管理部
	KFR-35GW
	

	132
	办公楼108
	物资管理部
	KFR-35GW
	

	133
	2号变电所低压室
	物流中心
	KFR-72LW
	

	134
	2号变电所高压室
	物流中心
	KFR-72LW
	

	135
	2号变电所直流屏室
	物流中心
	KFR-72LW
	

	136
	3号门机电气室
	物流中心
	KFR-72LW
	高空及接管

	137
	4号门机电气室
	物流中心
	KFR-72LW
	高空及接管

	138
	5号门机电气室
	物流中心
	KFR-72LW
	高空及接管

	139
	6号门机电气室
	物流中心
	KFR-72LW
	高空及接管


备注：涉及到高空作业以现场勘察实测为准，空调安装所涉及到的各类配件等的数量根据现场实际情况由承包单位进行配置，本表仅供参考。

3.7  （2）2018年神华黄骅港务公司单体空调系统改造新增分配表

	序号
	存放地点
	数量
	型号或技术要求
	备注

	1
	消防队
	17
	KFR-72LW
	新增

	2
	消防队
	9
	KFR-35GW
	新增

	3
	SL456电气室高压间
	3
	KFR-50GW挂机
	

	4
	8号楼1单102
	1
	KFR-26GW
	物业办公室，替换交回

	5
	S1变压器室
	1
	KFR-50GW由于变压器散热量高，新配置空调制冷效果要高于正常情况
	高空

	6
	S3变压器室
	1
	KFR-50GW由于变压器散热量高，新配置空调制冷效果要高于正常情况
	高空

	7
	筒仓A1电梯设备间
	1
	KFR-72LW/(72591)NhAa-3
	


备注：涉及到高空作业以现场勘察实测为准，空调安装所涉及到的各类配件等的数量根据现场实际情况由承包单位进行配置，本表仅供参考。
4、工程项目验收及标准
4.1项目完工并进行试运转后，承包单位报项目实施部门进行预验，预验期间单体空调进行试运行，合格后由承包单位提交竣工资料和验收申请，项目主管部门组织相关部门进行竣工验收。

4.2施工项目质量和验收。按本技术规格书和现行使用的国家有关标准及行业标准执行。
5、质量保证及售后服务

5.1质量保证执行生产厂产品质量保证条款。质保期内产品质量问题由承包单位负责。

5.2售后服务响应要求：设备发生故障时，承包单位接到买方故障通知后，保证4小时内到达现场进行维修处理。


