警务站装饰清单

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 位置 | 单价（元） | 总价（元） | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竖式灯箱 | 个 | 1 | 一楼楼道口 |  |  | LED发光字，墙体固定，2000*800mm |  |
| 2 | 腰线布置 | 米 | 200 | 一楼大厅至二楼及楼道墙面 |  |  | 墙裙高1.2米， |  |
| 3 | 警徽 | 个 | 1 | 二楼门口 |  |  | 优质铝合金材质 ，塑形工艺 ：铸造/冲压，0.8m*0.8m |  |
| 4 | 封堵隔断 | ㎡ | 10 | 二楼会议室，不锈钢框架。 |  |  | 10mm磨砂玻璃 |  |
| 5 | 警徽装饰墙 | ㎡ | 6 | 二楼楼道 |  |  | 含1.2m大警徽标志，上部固定，下部带旋转轴双面大警徽， |  |
| 6 | 门牌号 | 个 | 21 | 二楼办公室及宿舍 |  |  | 不含小警徽标识 |  |
| 7 | 办公区立式分布牌 | 个 | 1 | 二楼门口 |  |  | 1.8*1m |  |
| 8 | 上墙制度牌 30个 | 个 | 30 | 二楼楼道及室内 |  |  | KT板，（1*0.7m） |  |
| 9 | 标牌制作 | 个 | 10 |  |  |  | 尺寸：10*35cm写真标贴，内容待定，门牌安装到指定位置 |  |
| 10 | 标牌制作 | 个 | 2 |  |  |  | 尺寸：560*1450mm；清除原有内容，PP背胶纸写真 |  |
| 税前合计金额 |  |  |  |  |  |  | （以上物品含安装） |
| 税额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |