低压驱动电机外委维修项目技术规格书

一、项目内容及范围：

神华黄骅港务公司低压驱动电机的专业维修。

二、服务期：

自2018年8月至2019年8月。服务期内招标方损坏的低压电机由承揽方进行维修。招标方在用的电机保有量参见附件1。

三、技术要求：

1、承包方负责损坏电机维修和更换：包括绕组、轴承的更换；风机罩的维修及更换；以及电机的清理、外观的重新涂装。

（1）轴承采用SKF品牌轴承。

（2）5.5KW的电机维修必须对风机罩进行更换，选用材质为普通碳素钢的子母复合风罩（尺寸图详见附件3），其余电机根据实际损坏情况而定。

（3）5.5KW电机制动器更换需选用原装进口制动器。

2、电机的维修应遵循现行的国家标准、行业标准，满足《旋转电机基本技术要求》GB755-87及《变频调速专用三相异步电动机技术条件》JB/T7118-2004的相关要求。

3、承包方对维修后的电机进行测试试验，并提供相关试验报告及质量证明报告等相关文件。

4、承包方应在接到招标方通知后，24小时内赶到现场，将损坏电机运至维修场地，并于30日内完成维修工作后运回招标方现场。

5、承包方有义务提供现场电机安装技术指导。

四、报价及结算方式

1、报价采用单台单次包干的形式进行报价，其它专业维修、润滑油脂、运输等费用均包含在维修服务报价中，发包方不再另行支付。

2、本合同为固定单价合同，最终工程结算以实际发生工程量进行结算，即：工程结算价 = ∑实际发生项目数量×该项投标单价。承包方需提前提供增值税专用发票。每半年结算一次。

五、项目验收及质保：

1、发包方按国家相关标准进行验收，验收时承包方需提供相关电机质量及性能检测报告。

2、维修后电机质保期为12个月，质保期范围内若电机不能满足现场运行条件，承包方须重新对电机进行返厂维修，直至电机满足运行条件为止。

六、分项报价表参见附件1

附件1：

电机维修分项报价表

| 序号 | 功率范围 | 预计维修量（台） | 分项名称 | 单位 | 分项单价控制价（元） | 分项单价合计控制价（元） | 投标分项报价单价（元） | 投标报价合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.5KW以下 | 30 | 绕组 | 组 | 400 | 12000 |  |  |
|  |  |  | 轴承 | 组 | 300 | 9000 |  |  |
|  |  |  | 外观涂装 | 次 | 50 | 1500 |  |  |
| 2 | 5.5KW | 80 | 绕组 | 组 | 500 | 40000 |  |  |
|  |  |  | 轴承 | 组 | 400 | 32000 |  |  |
|  |  |  | 外观涂装 | 次 | 60 | 4800 |  |  |
|  |  |  | 风机罩 | 个 | 500 | 40000 |  |  |
|  |  | 20 | 制动器 | 个 | 3200 | 64000 |  |  |
| 3 | 5.5KW~11KW | 20 | 绕组 | 组 | 600 | 12000 |  |  |
|  |  |  | 轴承 | 组 | 430 | 8600 |  |  |
|  |  |  | 外观涂装 | 次 | 80 | 1600 |  |  |
| 4 | 11KW | 5 | 绕组 | 组 | 700 | 3500 |  |  |
|  |  |  | 轴承 | 组 | 550 | 2750 |  |  |
|  |  |  | 外观涂装 | 次 | 110 | 550 |  |  |
| 5 | 11KW~22KW | 5 | 绕组 | 组 | 850 | 4250 |  |  |
|  |  |  | 轴承 | 组 | 650 | 3250 |  |  |
|  |  |  | 外观涂装 | 次 | 130 | 650 |  |  |
| 6 | 22KW | 5 | 绕组 | 组 | 1700 | 8500 |  |  |
|  |  |  | 轴承 | 组 | 1200 | 6000 |  |  |
|  |  |  | 外观涂装 | 次 | 150 | 750 |  |  |
| 7 | 22KW~45KW | 2 | 绕组 | 组 | 2500 | 5000 |  |  |
|  |  |  | 轴承 | 组 | 1500 | 3000 |  |  |
|  |  |  | 外观涂装 | 次 | 200 | 400 |  |  |
| 8 | 45KW | 3 | 绕组 | 组 | 3900 | 11700 |  |  |
|  |  |  | 轴承 | 组 | 2500 | 7500 |  |  |
|  |  |  | 外观涂装 | 次 | 300 | 900 |  |  |
| 9 | 45KW~110KW | 2 | 绕组 | 组 | 6900 | 13800 |  |  |
|  |  |  | 轴承 | 组 | 3000 | 6000 |  |  |
|  |  |  | 外观涂装 | 次 | 400 | 800 |  |  |
| 10 | 110KW | 5 | 绕组 | 组 | 8200 | 41000 |  |  |
|  |  |  | 轴承 | 组 | 4000 | 20000 |  |  |
|  |  |  | 外观涂装 | 次 | 600 | 3000 |  |  |
| 11 | 110KW~200KW | 2 | 绕组 | 组 | 11000 | 22000 |  |  |
|  |  |  | 轴承 | 组 | 5000 | 10000 |  |  |
|  |  |  | 外观涂装 | 次 | 800 | 1600 |  |  |
| 12 | 200KW | 2 | 绕组 | 组 | 16500 | 33000 |  |  |
|  |  |  | 轴承 | 组 | 6000 | 12000 |  |  |
|  |  |  | 外观涂装 | 次 | 900 | 1800 |  |  |
| 13 | 活化给料机振动电机 | 5 | 绕组 | 组 | 3300 | 16500 |  |  |
|  |  |  | 轴承 | 组 | 2500 | 12500 |  |  |
|  |  |  | 外观涂装 | 次 | 200 | 1000 |  |  |
| 合计控制价：47.92万元 |  |  |  |  |  |  | 投标报价： 万元 |  |

备注：

1、活化给料机振动电机由于其特殊的使用要求，一旦损坏，两个轴承必须进行更换，型号为22318E的SKF品牌轴承，造价较高，详细参数参见附件2。

2、要求投标人单项投标报价均不得高于表中本单项控制价，投标价总计 = ∑预计维修量×该项投标单价。

附件2：

- 活化给料机振动电机参数

- 型号：OOSHHH-1111-1108-009

频率：50HZ                            电压：380V

电流：21.5A                           功率：9.5KW

最大转速：1500转/分                  防护等级：IP65

底座：160L                           工作制：连续工作

绝缘等级：F级                        轴承型号：22318E

附件3：5.5KW电机风机罩尺寸图

报价要求：

参与本项目的供应商应综合考虑服务发生的人工、材料、机械设备及现场临建、水、电等费用综合报价（含利润、税金）等完成本项目相关工作，报价包括但不限于以下内容：

1.根据要求需建设的必要的临时设施而发生的费用（如水电源接通、排水、搭设脚手架、临时支撑等）；

2.设备及机具拆装采取的措施；

3.本项目实施中可能发生的安全问题的治理防范措施费；

4.合同中各类风险费用（如技术参数变化、防风、防火、防雨等）；

5.垃圾废弃物清理搬运、施工区域清扫及为满足招标人规定的文明施工要求所发生的费用；

6.投标人认为为完成本项目所必需的其它费用；

7.本项目的报价全部采用人民币含税价格（需提供增值税专用发票）。