五、项目明细表

| 序号 |  | 项目 | 名称 | 技术参数及品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 材料费 | 值班岗亭 | 尺寸：2000*2000mm（附配置图）（包括照明系统1套、木质工作台1个、敷设电缆30米、冷暖系统1套） | 套 | 1 |  |  | 2号门 |
|  | 2 |  | 更换护栏 | ∅65*1.8mm304不锈钢管；H:1150mm | 米 | 17.5 |  |  | 2号门7米，3号门10.5米 |
|  | 3 |  | 更换不锈钢门 | 门∅40*1.5mm，门柱∅80*2.0mm304不锈钢管；H:900mm | 米 | 6 |  |  | 3号门 |
|  | 4 |  | 安全防护桩 | 铁质、防锈圆柱形，直径21.9CM，高50CM ，黄黑相间反光膜； | 个 | 120 |  |  | 2号门60个，3号门60个 |
|  | 5 |  | 安全防护桩及不锈钢栏杆砼基础 | C30混凝土，300*300*200mm | 个 | 144 |  |  |  |
|  | 6 |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 机械费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 人工费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 相关保险费用 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 相关税费 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 6 |  | 含税合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |