附件

值班岗亭维修改造项目规格书

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 配置图 | 外观颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站台岗亭 (含安装调试） | 1500*1700*2700mm（附配置图） 材质：80*80*2.0mm镀锌钢管支撑柱；顶部为三层叠加顶，1.2mm镀锌板封顶；外顶中间为方通架+150mm隔热层防水处理；面板为10mm钢化玻璃；豪华PVC扣板吊顶；铝合金推拉窗；铝质防滑花纹板。内部配置：配电箱、开关插座、 节能灯、漏电保护器、暗敷线路、冷暖系统、风扇、优质钛金不锈钢立柱、红地毯、红挂绳；值班室至岗亭电源线。 | 3座 |  | 咖啡色 |

| 报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目 | 名称 | 技术参数及品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 1 | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 相关保险费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 相关税费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 含税合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |