国能黄骅港务公司新增单体空调维保技术规格书

1.总则

1.1 本技术规格书规定了国能黄骅港务公司新增单体空调维保项目的技术要求，乙方提供的设备、材料及施工应完全遵循本技术规格书的要求。
1.2 本技术要求是基于本项目提出的最低限度技术要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，乙方提供的货物（包括制造、测试和安装等）及服务都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。
1.3 执行的有关标准。单体空调设备的维修、保养、清洗和验收除了满足本技术规格书的要求外，还应符合GB 17790-2008 家用和类似用途空调器安装规范。
1.4 遵循本技术规格书的要求不能减轻和解除乙方履行合同的责任。
2.维保服务范围

2.1安装在国能黄骅港务公司生产区、生产辅助区在用561台单体空调的集中维保、定期维保、故障维修、清洁及应急维修、空调移机等服务。

2.2空调维保总清单

	空调明细

	序号
	名称
	型号
	存放地点
	使用部门

	1
	柜式空调
	KFR-120LW
	SR2下电气室
	生产二部

	2
	挂式空调
	KFR-72GW
	SR2高压间
	生产二部

	3
	挂式空调
	KFR-72GW
	SR2上电气室
	生产二部

	4
	挂式空调
	KFR-32GW
	SR2司机室
	生产二部

	5
	挂式空调
	KFR-32GW
	SR2变压器室
	生产二部

	6
	挂式空调
	KFR-32GW
	SR2变压器室
	生产二部

	7
	挂式空调
	KFR-72GW
	超导控制室
	生产二部

	8
	柜式空调
	KFR-50LW
	二期卸车中控一楼值班室
	生产二部

	9
	柜式空调
	KFR-50LW
	卸车中控室
	生产二部

	10
	柜式空调
	KFR-50LW
	卸车中控室
	生产二部

	11
	柜式空调
	KFR-51LW
	扩容车间值班室
	生产二部

	12
	柜式空调
	KFR-51LW
	二期卸车值班室
	生产二部

	13
	柜式空调
	KFR-50LW
	二期装船侯工室
	生产二部

	14
	柜式空调
	KFR-72LW
	二期装船电气室
	生产二部

	15
	柜式空调
	KFR-120W
	BCK2车间电气室
	生产二部

	16
	挂式空调
	KFR (32550）FNAa.C-3
	BCK2车间侯工室
	生产二部

	17
	挂式空调
	KFR-26GW
	地磅房5
	物流分公司

	18
	挂式空调
	KFR-26GW
	地磅房5
	物流分公司

	19
	挂式空调
	KFR-26GW
	地磅房7
	物流分公司

	20
	吸顶式空调
	KFRd-75QW
	3号门机司机室
	物流分公司

	21
	吸顶式空调
	KFRd-75QW
	4号门机司机室
	物流分公司

	22
	吸顶式空调
	KFRd-75QW
	5号门机司机室
	物流分公司

	23
	吸顶式空调
	KFRd-75QW
	6号门机司机室
	物流分公司

	24
	挂机空调
	KFR-72GW
	神华环保轮驾驶室
	船管中心

	25
	挂机空调
	KFR-72GW
	神华环保轮集控室
	船管中心

	26
	挂式空调
	KFR-32GW/（32570）Aa-3
	采购与物资管理部门卫
	物资管理部

	27
	柜式空调
	KFR-51W
	BH采样机房
	生产一部

	28
	挂式空调
	KFR-32GW
	BM采样机房
	生产一部

	29
	挂式空调
	KFR-32GW
	BM采样机房
	生产一部

	30
	挂式空调
	KFR-35GW
	BK1采样机房
	生产一部

	31
	挂式空调
	KFR-32GW
	BH15-1采样机房
	生产一部

	32
	挂式空调
	KFR-32GW
	BK3采样机房
	生产一部

	33
	挂式空调
	KFR-32W
	BH15-1采样机房
	生产一部

	34
	挂式空调
	KFR-33W
	BK3采样机房
	生产一部

	35
	柜式空调
	KFR-72LW
	R15变压器室
	生产一部

	36
	挂式空调
	KFR-50GW
	R14变压器室
	生产一部

	37
	挂式空调
	KFR-23GW
	卸车清煤集装箱
	生产一部

	38
	挂式空调
	KFR-26GW
	CD3干雾间
	生产一部

	39
	挂式空调
	KFR-50GW
	SL11司机室
	生产三部

	40
	柜式空调
	RF7.2W
	三期装船煤检电气室
	生产三部

	41
	柜式空调
	KFR-50LW
	三期装船煤检值班室
	生产三部

	42
	挂式空调
	KFR-32GW
	三期装船煤检值班室
	生产三部

	43
	柜式空调
	KFR-50LW
	三期卸车煤检中控室
	生产三部

	44
	柜式空调
	KFR-50LW
	三期卸车煤检中控室
	生产三部

	45
	柜式空调
	KFR-50LW
	三期卸车煤检值班室
	生产三部

	46
	挂式空调
	KFR-32W
	三期卸车煤检值班室
	生产三部

	47
	挂式空调
	KFR-32GW
	巡视BD12休息点
	生产三部

	48
	柜式空调
	KFR-72LW
	三期筒仓清煤工集装箱侯工室
	生产三部

	49
	挂式空调
	KFR-35CW
	筒仓顶部清煤工休息点
	生产三部

	50
	挂式空调
	KFR-35CW
	筒仓顶部清煤工休息点
	生产三部

	51
	柜式空调
	RF28W
	CD11电气室
	生产三部

	52
	挂式空调
	KFR-35
	18-1-201
	后勤物业科

	53
	挂式空调
	KFR-35
	18-1-201
	后勤物业科

	54
	挂式空调
	KFR-32
	24-2-1301
	后勤物业科

	55
	挂式空调
	KFR-32
	24-2-1301
	后勤物业科

	56
	挂式空调
	KFR-32
	24-2-1301
	后勤物业科

	57
	挂式空调
	KFR-32
	24-2-701
	后勤物业科

	58
	挂式空调
	KFR-32
	24-2-701
	后勤物业科

	59
	挂式空调
	KFR-32
	24-2-701
	后勤物业科

	60
	挂式空调
	KFR-32
	18-1-302
	后勤物业科

	61
	挂式空调
	KFR-32
	18-1-302
	后勤物业科

	62
	挂式空调
	KFR-32
	18-1-302
	后勤物业科

	63
	挂式空调
	KFR-32
	19-5-301
	后勤物业科

	64
	挂式空调
	KFR-32
	19-5-301
	后勤物业科

	65
	挂式空调
	KFR-32
	19-5-301
	后勤物业科

	66
	挂式空调
	KFR-32
	18-1-301
	后勤物业科

	67
	挂式空调
	KFR-32
	18-1-301
	后勤物业科

	68
	挂式空调
	KFR-32
	18-1-301
	后勤物业科

	69
	挂式空调
	KFR-32
	19-5-302
	后勤物业科

	70
	挂式空调
	KFR-32
	19-5-302
	后勤物业科

	71
	挂式空调
	KFR-32
	19-5-302
	后勤物业科

	72
	柜式空调
	KFR-72LW
	24-2-1401
	后勤物业科

	73
	挂式空调
	KFR-35GW
	24-2-1401
	后勤物业科

	74
	挂式空调
	KFR-35GW
	24-2-1401
	后勤物业科

	75
	挂式空调
	KFR-35GW
	24-2-1401
	后勤物业科

	76
	柜式空调
	HF-76LW/TS06S
	8号变东通讯机房
	信息中心

	77
	柜式空调
	HF-76LW/TS06S
	8号变东通讯机房
	信息中心

	78
	柜式空调
	KFR-72LW/(72591)NhAa-3
	生产管控中心一楼机房
	信息中心

	79
	柜式空调
	KFR-72LW/(72591)NhAa-3
	生产管控中心二楼机房
	信息中心

	80
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	老装船队保洁
	生产服务中心

	81
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	老装船队101
	生产服务中心

	82
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	老装船队102
	生产服务中心

	83
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	老装船队103
	生产服务中心

	84
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	老装船队104
	生产服务中心

	85
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	老装船队109
	生产服务中心

	86
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	老装船队110
	生产服务中心

	87
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	老装船队111
	生产服务中心

	88
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	老装船队113
	生产服务中心

	89
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	老装船队114
	生产服务中心

	90
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼101
	生产服务中心

	91
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼102
	生产服务中心

	92
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼103
	生产服务中心

	93
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼104
	生产服务中心

	94
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼106
	生产服务中心

	95
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼107
	生产服务中心

	96
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼108
	生产服务中心

	97
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼109
	生产服务中心

	98
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼110
	生产服务中心

	99
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼111
	生产服务中心

	100
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼112
	生产服务中心

	101
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼113
	生产服务中心

	102
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼114
	生产服务中心

	103
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼115
	生产服务中心

	104
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼116
	生产服务中心

	105
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼117
	生产服务中心

	106
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼118
	生产服务中心

	107
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼119
	生产服务中心

	108
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼120
	生产服务中心

	109
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼121
	生产服务中心

	110
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼124
	生产服务中心

	111
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼126
	生产服务中心

	112
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼129
	生产服务中心

	113
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼130
	生产服务中心

	114
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼132
	生产服务中心

	115
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼134
	生产服务中心

	116
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼136
	生产服务中心

	117
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼139
	生产服务中心

	118
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼140
	生产服务中心

	119
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼141
	生产服务中心

	120
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼142
	生产服务中心

	121
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼201
	生产服务中心

	122
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼203
	生产服务中心

	123
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼204
	生产服务中心

	124
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼205
	生产服务中心

	125
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼206
	生产服务中心

	126
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼207
	生产服务中心

	127
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼208
	生产服务中心

	128
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼209
	生产服务中心

	129
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼210
	生产服务中心

	130
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼211
	生产服务中心

	131
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼212
	生产服务中心

	132
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼213
	生产服务中心

	133
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼214
	生产服务中心

	134
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼215
	生产服务中心

	135
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼216
	生产服务中心

	136
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼217
	生产服务中心

	137
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼218
	生产服务中心

	138
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼220
	生产服务中心

	139
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼301
	生产服务中心

	140
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼302
	生产服务中心

	141
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼303
	生产服务中心

	142
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼304
	生产服务中心

	143
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼305
	生产服务中心

	144
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼307
	生产服务中心

	145
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼311
	生产服务中心

	146
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼313
	生产服务中心

	147
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼314
	生产服务中心

	148
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼315
	生产服务中心

	149
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼317
	生产服务中心

	150
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼318
	生产服务中心

	151
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼319
	生产服务中心

	152
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼320
	生产服务中心

	153
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼321
	生产服务中心

	154
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼322
	生产服务中心

	155
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼323
	生产服务中心

	156
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼324
	生产服务中心

	157
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼327
	生产服务中心

	158
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼328
	生产服务中心

	159
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼329
	生产服务中心

	160
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼330
	生产服务中心

	161
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼331
	生产服务中心

	162
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼332
	生产服务中心

	163
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼333
	生产服务中心

	164
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼334
	生产服务中心

	165
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼336
	生产服务中心

	166
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼338
	生产服务中心

	167
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼340
	生产服务中心

	168
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼342
	生产服务中心

	169
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼344
	生产服务中心

	170
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼401
	生产服务中心

	171
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼402
	生产服务中心

	172
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼403
	生产服务中心

	173
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼404
	生产服务中心

	174
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼405
	生产服务中心

	175
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼406
	生产服务中心

	176
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼407
	生产服务中心

	177
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼408
	生产服务中心

	178
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼409
	生产服务中心

	179
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼410
	生产服务中心

	180
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼411
	生产服务中心

	181
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼412
	生产服务中心

	182
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼413
	生产服务中心

	183
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼414
	生产服务中心

	184
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼415
	生产服务中心

	185
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼416
	生产服务中心

	186
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼417
	生产服务中心

	187
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼418
	生产服务中心

	188
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼419
	生产服务中心

	189
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼420
	生产服务中心

	190
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼421
	生产服务中心

	191
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼422
	生产服务中心

	192
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼423
	生产服务中心

	193
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼424
	生产服务中心

	194
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼425
	生产服务中心

	195
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼426
	生产服务中心

	196
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼427
	生产服务中心

	197
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼428
	生产服务中心

	198
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼429
	生产服务中心

	199
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼430
	生产服务中心

	200
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼431
	生产服务中心

	201
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼432
	生产服务中心

	202
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼433
	生产服务中心

	203
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼434
	生产服务中心

	204
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼436
	生产服务中心

	205
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼438
	生产服务中心

	206
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼440
	生产服务中心

	207
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼442
	生产服务中心

	208
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼444
	生产服务中心

	209
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼501
	生产服务中心

	210
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼502
	生产服务中心

	211
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼503
	生产服务中心

	212
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼504
	生产服务中心

	213
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼505
	生产服务中心

	214
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼506
	生产服务中心

	215
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼507
	生产服务中心

	216
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼508
	生产服务中心

	217
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼509
	生产服务中心

	218
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼510
	生产服务中心

	219
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼511
	生产服务中心

	220
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼512
	生产服务中心

	221
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼513
	生产服务中心

	222
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼514
	生产服务中心

	223
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼515
	生产服务中心

	224
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼516
	生产服务中心

	225
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼517
	生产服务中心

	226
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼518
	生产服务中心

	227
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼519
	生产服务中心

	228
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼520
	生产服务中心

	229
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼521
	生产服务中心

	230
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼522
	生产服务中心

	231
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼523
	生产服务中心

	232
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼524
	生产服务中心

	233
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼525
	生产服务中心

	234
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼526
	生产服务中心

	235
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼527
	生产服务中心

	236
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼528
	生产服务中心

	237
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼529
	生产服务中心

	238
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼530
	生产服务中心

	239
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼531
	生产服务中心

	240
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼532
	生产服务中心

	241
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼533
	生产服务中心

	242
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼534
	生产服务中心

	243
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼536
	生产服务中心

	244
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼538
	生产服务中心

	245
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼540
	生产服务中心

	246
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼542
	生产服务中心

	247
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地1号楼544
	生产服务中心

	248
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼101
	生产服务中心

	249
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼102
	生产服务中心

	250
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼103
	生产服务中心

	251
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼104
	生产服务中心

	252
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼105
	生产服务中心

	253
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼107
	生产服务中心

	254
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼108
	生产服务中心

	255
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼109
	生产服务中心

	256
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼110
	生产服务中心

	257
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼111
	生产服务中心

	258
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼112
	生产服务中心

	259
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼113
	生产服务中心

	260
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼114
	生产服务中心

	261
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼115
	生产服务中心

	262
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼116
	生产服务中心

	263
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼117
	生产服务中心

	264
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼118
	生产服务中心

	265
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼120
	生产服务中心

	266
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼121
	生产服务中心

	267
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼124
	生产服务中心

	268
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼126
	生产服务中心

	269
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼127
	生产服务中心

	270
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼201
	生产服务中心

	271
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼202
	生产服务中心

	272
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼203
	生产服务中心

	273
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼204
	生产服务中心

	274
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼205
	生产服务中心

	275
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼206
	生产服务中心

	276
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼207
	生产服务中心

	277
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼208
	生产服务中心

	278
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼209
	生产服务中心

	279
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼210
	生产服务中心

	280
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼211
	生产服务中心

	281
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼212
	生产服务中心

	282
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼213
	生产服务中心

	283
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼214
	生产服务中心

	284
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼215
	生产服务中心

	285
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼216
	生产服务中心

	286
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼217
	生产服务中心

	287
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼218
	生产服务中心

	288
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼219
	生产服务中心

	289
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼220
	生产服务中心

	290
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼221
	生产服务中心

	291
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼222
	生产服务中心

	292
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼224
	生产服务中心

	293
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼226
	生产服务中心

	294
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼228
	生产服务中心

	295
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼301
	生产服务中心

	296
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼302
	生产服务中心

	297
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼303
	生产服务中心

	298
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼304
	生产服务中心

	299
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼305
	生产服务中心

	300
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼306
	生产服务中心

	301
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼307
	生产服务中心

	302
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼308
	生产服务中心

	303
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼309
	生产服务中心

	304
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼310
	生产服务中心

	305
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼311
	生产服务中心

	306
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼312
	生产服务中心

	307
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼313
	生产服务中心

	308
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼314
	生产服务中心

	309
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼315
	生产服务中心

	310
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼316
	生产服务中心

	311
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼317
	生产服务中心

	312
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼318
	生产服务中心

	313
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼319
	生产服务中心

	314
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼320
	生产服务中心

	315
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼321
	生产服务中心

	316
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼322
	生产服务中心

	317
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼324
	生产服务中心

	318
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼326
	生产服务中心

	319
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼328
	生产服务中心

	320
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼401
	生产服务中心

	321
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼402
	生产服务中心

	322
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼403
	生产服务中心

	323
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼404
	生产服务中心

	324
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼405
	生产服务中心

	325
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼406
	生产服务中心

	326
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼407
	生产服务中心

	327
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼408
	生产服务中心

	328
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼409
	生产服务中心

	329
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼410
	生产服务中心

	330
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼411
	生产服务中心

	331
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼412
	生产服务中心

	332
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼413
	生产服务中心

	333
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼414
	生产服务中心

	334
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼415
	生产服务中心

	335
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼416
	生产服务中心

	336
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼417
	生产服务中心

	337
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼418
	生产服务中心

	338
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼419
	生产服务中心

	339
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼420
	生产服务中心

	340
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼421
	生产服务中心

	341
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼422
	生产服务中心

	342
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼424
	生产服务中心

	343
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼426
	生产服务中心

	344
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼428
	生产服务中心

	345
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼501
	生产服务中心

	346
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼502
	生产服务中心

	347
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼503
	生产服务中心

	348
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼504
	生产服务中心

	349
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼505
	生产服务中心

	350
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼506
	生产服务中心

	351
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼507
	生产服务中心

	352
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼508
	生产服务中心

	353
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼509
	生产服务中心

	354
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼510
	生产服务中心

	355
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼511
	生产服务中心

	356
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼512
	生产服务中心

	357
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼513
	生产服务中心

	358
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼514
	生产服务中心

	359
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼515
	生产服务中心

	360
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼516
	生产服务中心

	361
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼517
	生产服务中心

	362
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼518
	生产服务中心

	363
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼519
	生产服务中心

	364
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼520
	生产服务中心

	365
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼521
	生产服务中心

	366
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼522
	生产服务中心

	367
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼524
	生产服务中心

	368
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼526
	生产服务中心

	369
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地2号楼528
	生产服务中心

	370
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼102
	生产服务中心

	371
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼103
	生产服务中心

	372
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼104
	生产服务中心

	373
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼106
	生产服务中心

	374
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼107
	生产服务中心

	375
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼108
	生产服务中心

	376
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼109
	生产服务中心

	377
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼110
	生产服务中心

	378
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼111
	生产服务中心

	379
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼112
	生产服务中心

	380
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼113
	生产服务中心

	381
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼114
	生产服务中心

	382
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼115
	生产服务中心

	383
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼116
	生产服务中心

	384
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼117
	生产服务中心

	385
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼118
	生产服务中心

	386
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼119
	生产服务中心

	387
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼120
	生产服务中心

	388
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼121
	生产服务中心

	389
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼122
	生产服务中心

	390
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼124
	生产服务中心

	391
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼126
	生产服务中心

	392
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼128
	生产服务中心

	393
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼129
	生产服务中心

	394
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼130
	生产服务中心

	395
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼131
	生产服务中心

	396
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼132
	生产服务中心

	397
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼133
	生产服务中心

	398
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼134
	生产服务中心

	399
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼135
	生产服务中心

	400
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼136
	生产服务中心

	401
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼137
	生产服务中心

	402
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼139
	生产服务中心

	403
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼140
	生产服务中心

	404
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼141
	生产服务中心

	405
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼142
	生产服务中心

	406
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼201
	生产服务中心

	407
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼202
	生产服务中心

	408
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼203
	生产服务中心

	409
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼204
	生产服务中心

	410
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼205
	生产服务中心

	411
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼206
	生产服务中心

	412
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼207
	生产服务中心

	413
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼208
	生产服务中心

	414
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼209
	生产服务中心

	415
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼210
	生产服务中心

	416
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼211
	生产服务中心

	417
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼212
	生产服务中心

	418
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼213
	生产服务中心

	419
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼214
	生产服务中心

	420
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼215
	生产服务中心

	421
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼216
	生产服务中心

	422
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼217
	生产服务中心

	423
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼218
	生产服务中心

	424
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼219
	生产服务中心

	425
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼220
	生产服务中心

	426
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼221
	生产服务中心

	427
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼222
	生产服务中心

	428
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼223
	生产服务中心

	429
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼224
	生产服务中心

	430
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼225
	生产服务中心

	431
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼226
	生产服务中心

	432
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼227
	生产服务中心

	433
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼228
	生产服务中心

	434
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼229
	生产服务中心

	435
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼230
	生产服务中心

	436
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼231
	生产服务中心

	437
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼232
	生产服务中心

	438
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼233
	生产服务中心

	439
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼234
	生产服务中心

	440
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼236
	生产服务中心

	441
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼238
	生产服务中心

	442
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼240
	生产服务中心

	443
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼242
	生产服务中心

	444
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼244
	生产服务中心

	445
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼301
	生产服务中心

	446
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼302
	生产服务中心

	447
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼303
	生产服务中心

	448
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼304
	生产服务中心

	449
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼305
	生产服务中心

	450
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼306
	生产服务中心

	451
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼307
	生产服务中心

	452
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼308
	生产服务中心

	453
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼309
	生产服务中心

	454
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼310
	生产服务中心

	455
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼311
	生产服务中心

	456
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼312
	生产服务中心

	457
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼313
	生产服务中心

	458
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼314
	生产服务中心

	459
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼315
	生产服务中心

	460
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼316
	生产服务中心

	461
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼317
	生产服务中心

	462
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼318
	生产服务中心

	463
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼319
	生产服务中心

	464
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼320
	生产服务中心

	465
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼321
	生产服务中心

	466
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼322
	生产服务中心

	467
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼323
	生产服务中心

	468
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼324
	生产服务中心

	469
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼325
	生产服务中心

	470
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼326
	生产服务中心

	471
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼327
	生产服务中心

	472
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼328
	生产服务中心

	473
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼329
	生产服务中心

	474
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼330
	生产服务中心

	475
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼331
	生产服务中心

	476
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼332
	生产服务中心

	477
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼333
	生产服务中心

	478
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼334
	生产服务中心

	479
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼336
	生产服务中心

	480
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼338
	生产服务中心

	481
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼340
	生产服务中心

	482
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼342
	生产服务中心

	483
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼344
	生产服务中心

	484
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼401
	生产服务中心

	485
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼402
	生产服务中心

	486
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼403
	生产服务中心

	487
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼404
	生产服务中心

	488
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼405
	生产服务中心

	489
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼406
	生产服务中心

	490
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼407
	生产服务中心

	491
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼408
	生产服务中心

	492
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼409
	生产服务中心

	493
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼410
	生产服务中心

	494
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼411
	生产服务中心

	495
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼412
	生产服务中心

	496
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼413
	生产服务中心

	497
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼414
	生产服务中心

	498
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼415
	生产服务中心

	499
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼416
	生产服务中心

	500
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼417
	生产服务中心

	501
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼418
	生产服务中心

	502
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼419
	生产服务中心

	503
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼420
	生产服务中心

	504
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼421
	生产服务中心

	505
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼422
	生产服务中心

	506
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼423
	生产服务中心

	507
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼424
	生产服务中心

	508
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼425
	生产服务中心

	509
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼426
	生产服务中心

	510
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼427
	生产服务中心

	511
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼428
	生产服务中心

	512
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼429
	生产服务中心

	513
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼430
	生产服务中心

	514
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼431
	生产服务中心

	515
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼432
	生产服务中心

	516
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼433
	生产服务中心

	517
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼434
	生产服务中心

	518
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼436
	生产服务中心

	519
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼438
	生产服务中心

	520
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼440
	生产服务中心

	521
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼442
	生产服务中心

	522
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼444
	生产服务中心

	523
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼501
	生产服务中心

	524
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼502
	生产服务中心

	525
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼503
	生产服务中心

	526
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼504
	生产服务中心

	527
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼505
	生产服务中心

	528
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼506
	生产服务中心

	529
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼507
	生产服务中心

	530
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼508
	生产服务中心

	531
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼509
	生产服务中心

	532
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼510
	生产服务中心

	533
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼511
	生产服务中心

	534
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼512
	生产服务中心

	535
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼513
	生产服务中心

	536
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼514
	生产服务中心

	537
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼515
	生产服务中心

	538
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼516
	生产服务中心

	539
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼517
	生产服务中心

	540
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼518
	生产服务中心

	541
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼519
	生产服务中心

	542
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼520
	生产服务中心

	543
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼521
	生产服务中心

	544
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼522
	生产服务中心

	545
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼523
	生产服务中心

	546
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼524
	生产服务中心

	547
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼525
	生产服务中心

	548
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼526
	生产服务中心

	549
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼527
	生产服务中心

	550
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼528
	生产服务中心

	551
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼529
	生产服务中心

	552
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼530
	生产服务中心

	553
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼531
	生产服务中心

	554
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼532
	生产服务中心

	555
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼533
	生产服务中心

	556
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼534
	生产服务中心

	557
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼536
	生产服务中心

	558
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼538
	生产服务中心

	559
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼540
	生产服务中心

	560
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼542
	生产服务中心

	561
	挂式空调
	KFR-35GW/(35592)NaA-3 
	维修基地3号楼544
	生产服务中心


3.服务期限

3.1维修服务期：中标后至2021年12月31日。
4.通用要求

4.1人员配置：乙方要在黄骅港设置维修及配件存放服务站，常驻2名维修技术人员，以保证单体空调维修保养的及时性，并储备相应的常用易损备件。在空调使用高峰期期间，根据现场实际情况，及时增加人员配置，以满足现场要求。

4.2维保施工：乙方应严格遵守国能黄骅港务公司各项管理规定及《施工安全协议》要求施工，确保安全施工、文明施工，环保施工。

4.3维保程序：施工准备→办理施工手续→材料（备件）到货验收→维修保养→自检→初验→运行调试（包括检测：压力、噪音、震动、电流、电压、温度等并做好书面记录）→投入正常运行→验收。

4.4维保质量：维修保养质量达到“第1条总则”和本机的技术参数以及国家、行业标准要求，因保养维修不当而发生的一切故障和事故由乙方承担全部责任。

4.5设备备件：施工过程中所需的工具、仪器仪表、车辆、高空升降车（吊车）、维保所涉及到备件（材料）等全部费用由乙方负责。

4.6劳保食宿：施工人员的劳保用品和食宿等全部由乙方自行解决。

4.7零配件供应及保质。

4.7.1零部件需要更换时，乙方应选用优质的零配件。

4.7.2甲方不提供任何零件。

5.单体空调维保技术要求

5.1集中维保：中标后一个月内乙方要对单体空调全面集中检修，对运转状态、使用情况进行检查并进行空调运行初期的室内、室外机清洁、加氟工作，保证正常运行。在设备换季期间对设备进行全面集中检修及清洁工作，保证换季后的单体空调正常运行。为保证集中维修工期，乙方自行调配增加人员。

5.2定期保养：每月定期掌握空调的运转及使用状况，对空调的所有设备进行一次检修，听取用户意见并及时处理，达到质量要求，确保空调正常运行。生产区域空调每两个月进行一次室内机滤网、室外机翅片全面清洗，其它区域空调视实际情况进行滤网和翅片清洗，并做好记录。

5.3清扫整理：日常的空调保养作业中，清扫整理工作极其重要。需仔细清扫及保养室内机滤网和室外机散热器，降低故障的发生率，排放的凝结水应采取相应措施并及时清理凝结水管不免出现积水或到处乱流。 

5.4故障管理：为了确保空调的正常运行，免除设备异常及停机给用户带来不便应及时处理故障，实行24小时跟踪急修服务。对于停机、不制冷、不制热、不停机等故障应在规定时间之内到达，迅速、准确的采取措施，恢复空调正常运行，并建立故障管理档案。

5.5应急服务：乙方提供24小时全天候（包括节假日）应急处理服务，并在接到甲方报修通知后40分钟内赶到现场进行处理。
5.6分工界限：空调设备的室内机、室外机、氟管及凝结水软管等设备归乙方。空调电器部分以其电源开关下口为界，负荷侧电源电缆、开关及空调设备上所有电气设备及机械设备归甲方。

6.质量与验收

6.1维修保养、专项维修质量及验收执行国家、行业相关标准和本技术规格书要求。

6.2该项目维保期结束时，甲方组织对该项目进行验收，验收合格后进行费用结算，一次性支付全部费用。
