国能黄骅港务有限责任公司
生产辅助区汽车充电桩采购项目技术规格书
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第一章 总体要求

1.1本技术部分仅适用于本项目。

1.2本技术部分提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，供应商应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。 

1.3本采购文件使用的标准，如遇与供应商所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。在协议生效后，我公司有权提出因国家、地方及行业规范标准发生变化而产生的一些补充修改要求，供应商应遵守这个要求。 

1.4本技术部分可能存在未能全面反映现场实际状况的微小偏差，供应商应根据规范要求、行业标准，结合自身经验和收集的相关信息综合考虑项目工作内容。供应商不得拒绝完成本项目任务所必须的工作，相关费用包含在报价中。

1.5供应商可在报价文件中引用本技术部分的相关标准或要求，但不得原封不动地复印或拷贝本技术部分作为其报价文件的主要内容，否则其报价文件将被作为无效报价。

1.6除采购文件另有规定外，列入本技术部分的所有工作内容均应包含在本项目报价中。

第二章 项目概况

本项目供货地点为国能黄骅港务公司生产辅助区；供货范围包括20套汽车充电桩及安装支架（包括设备调试），安装由我公司自行负责，供应商负责按照我公司要求对安装好的设备进行调试工作，保证设备能够正常投入运行。
第三章 采购范围
3.1采购范围

本采购标的的服务范围为国能黄骅港务公司生产辅助区，采购特来电4G版14kW-双枪联网豪华版充电桩20台和特来电4G版14kW-双枪联网豪华版充电桩专用落地支架20台，以及充电桩的调试工作，要求采购的充电桩能够完全融入国能黄骅港务公司生产辅助区在用的电动汽车充电系统，能够在原有系统中实现对新加20台充电桩的费用充值、缴费、费用统计、状态查看等功能。
3.2服务期限

接到中标通知后45天内将采购物运送至国能黄骅港务公司生产辅助区。如因疫情原因导致物资无法按期运送时，经双方协商一致后，服务期限可适当延期，具体延期时间由双方协商确定。

3.3配送地点范围
沧州市渤海新区国家能源集团黄骅港务有限责任公司生产辅助区；

第四章 技术与服务要求

4.1充电桩及支架技术要求

支持4G网络联网；与国能黄骅港务公司生产辅助区现有正在使用的汽车充电管理系统完全兼容，可刷卡操作或手机APP操作、设备状态查看；

支持电费实时结算，并提供后台交费、设备管理，状态查看和数据统计监控等功能；

要求输入电压范围AC220V电压容许偏差±20%，输出AC220V双充，电压偏差±3%，一机双枪，单个充电桩能同时对两台电动车进行充电，总充电输出功率不低于14kW，效率不低于98%；

具备过压欠压、过电流、短路、漏电、急停、接地和过热保护；防护等级不低于IP55。

充电设备满足GB/T20234.2-2015标准，充电线缆长度不低于5米；

配备落地式支架，高度不低于1米，含全部安装附件；

能满足国标车型的交流充电功能，具备完善的售后电话；

4.2服务要求

供货商提供货物须为特来电生产的产品；

供货商发货须做好设备的流行性传染病的消毒工作；
供货商须提供设备的调试服务，提供网络电站管理服务，须按照甲方要求设置后台相关信息，包括现有汽车充电设备的相关配置优化调整；
4.3调试人员要求
调试人员须为品牌代理商正规技术人员，并能提供后期技术服务；
调试人员须遵守甲方生产辅助区管理相关要求；
4.4保密要求

我公司和供应商双方保证对在讨论、执行本项目过程中所获悉的属于对方的且非公开渠道获得的文件及资料(包括公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

4.5其他要求

在项目实施过程中，必须服从我公司的各项管理规定，确保不发生违反我公司规定的行为。

第五章 成果及考评
5.1成果要求

按期、保质、保量完成本项目任务，达到要求。

5.2考评方式及要求

在本项目工作期间，我公司有权对供应商进行考评，因本项目工作失误造成我公司损失的，我公司除追究供应商违约责任外，有权根据责任划分对供应商进行考核。

具体考评方式如下：
供应商需确保向我公司提供的汽车充电设备的相关服务是专业化、标准化的，我公司有权对供应商的管理服务工作进行检查、考核。

出现供应商提供不符合相关安全标准的产品，供应商应退甲方支付所购价款10倍的赔偿金。对甲方人员和设备造成损害的，应由供应商承担人员医疗、误工和设备维修等相关费用的赔偿责任。

连续两次出现重大事件考核，我公司有权根据合同规定，终止供应商的服务合同。



