## Sheet1
港口发展大厦纱窗采购项目
序号 | 名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 技术要求 | 备注
1 | 内开铝合金框架下悬金刚网纱窗 | 个 |  | 180 |  | 1、纱窗铝合金颜色与窗框颜色统一，耐磨耐划。铝合金型材厚度不低于1.2mm。铝合金边框宽度不小于25mm、厚度不小于25mm。窗扇边框宽度不小于32mm、厚度不小于23mm。正常使用无形变。 2、纱网材质要求深色304不锈钢07金刚网，进行粉末喷涂防腐处理。 3、使用密封条以保证纱窗防虫性。纱窗能够划伤人的棱角锋锐处需进行处理。 4、五金颜色要求原窗一致，五金件要求根据纱窗尺寸合理配置，使用不锈钢铰链，配置方案需经采购方审核。 5、上开角度要求大于90°，挡片数量保障关闭不变形。框架、窗扇使用内置铝合金或不锈钢角码链接，使用螺丝固定便于现场紧固。 6、工期。采购结果明确后15工作日内完成样品验收、备货，样品不符合要求，甲方有权更换中标单位。施工期内服从管理，采购结果明确60日内完成安装。 7、规格：174cm*125cm 4个，125cm*78cm 176个。规格为初步测量大致尺寸，具体纱窗尺寸需要自行测量，需符合安装、美观、方便等需求。 8、质保1年。如质保期内非人为损坏，质保时间重新计算。
本项目税前报价：
本项目税后报价：
税率：
注：需要与甲方确认样品后方可备货、安装，所有安装辅助工具、材料均需投标方配备。